## BOQs of sit Aynama
اسم المناقصة :أعمال البناء والصيانة وإعادة التأهيل لمواقع استضافة النازحين في منطقتي عينمة والضورى بمديرية يريم – محافظة إب Construction, Maintenance, and Rehabilitation Works of IDP Hosting Sites in Ainmah and Al-Dawra Areas, Yarim District – Ibb Governorate
الملحق- A: جدول الكميات ونموذج عرض السعر بالنسبة للوحدة Annex-A BOQ'S & Price Offer Sheet /Unit |  |  | مناقصة رقم:TYF-008-2025 Tender No.TYF-008-2025
No | الوصف | Detail | Qty. الكميه | Unit الوحده | Unit cost USD سعر الوحده | Total cost USD الاجمالى
1 | اعمال قنوات تصريف مياه الامطار فى موقع عينمه | Works of the Drainage channels for rainwater in Aynama Site
1.1 | (إنشاء وبناء وتشغيل ) قنوات تصريف لمياه الأمطار في الممرات الأمامية للمخيم، وكذلك الممرات الفرعية بين الخيام، باستخدام الحجر المربوع المونه الأسمنتي (بأبعاد عرض القاع80 سم وجوانب بعرض 40 سم وميول بنسبة 1:2 وسماكة الطبقة 27 سم والمونه الأسمنتي حسب الرسومات). تشمل عملية التوريد والتنفيذ أيضًا ترصيف الأرضية بالحجر المربع الصلب الخالي من الفجوات والعروق، والذي يتميز بقدرة ضعيفة على امتصاص الماء. يجب أن يكون سمك طبقة الرص من الحجر لا يقل عن 20 سم، وذلك لإتاحة إنشاء قنوات التصريف في المخيم. يجب تنفيذ البناء بشكل منتظم مع الاهتمام بالتدريز .يشمل الثمن أعمال التسوية بميول مناسب يضمن عمل قنوات لتصريف المياه ، وحفر القنوات، والردم، والدك طبقه تحت قناه، والرش على الطبقات. يجب ألا يقل سمك المونه الأسمنتي تحت الرصف عن 7 سم، وفقًا للمواصفات والتعليمات المحددة بدقة. يشمل الثمن جميع المواد والمستلزمات اللازمة لإنجاز الأعمال وفقًا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | The creation of drainage channels for rainwater in the front passages of the camp, as well as the secondary passages between the tents, using square stones with cement mortar (with dimensions of 80 cm bottom width, 40 cm side widths, a slope ratio of 1:2, and a layer thickness of 27 cm, according to the drawings). The supply and implementation process also includes the paving of the ground with solid interlocking stones that are free from gaps and veins, and have a low water absorption capacity. The thickness of the stone paving layer should not be less than 20 cm to allow for the construction of drainage channels in the camp. The construction should be done evenly with attention to grading. The price includes leveling with suitable slopes to ensure the functioning of water drainage channels, excavation of channels, backfilling, compaction, and tamping of a layer beneath the channel, and spraying on layers. The thickness of the cement mortar beneath the pavement should not be less than 7 cm, according to the specified specifications and instructions. The price includes all necessary materials and supplies to complete the work according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | 250 | M2 بالمتر المربع |  | 0
2 | أعمال خرسانة عادية الممرات بين للمخيم فى موقع الضورى | Plain concrete works in Al Duri Site
2.1 | تنفيذ خرسانة عادية الممرات الفرعيه بين الخيام بعرض لا يقل عن 0.50 ولايزيد 0.70 م بميول لا يقل عن 3 % با الاتجاه الطولي باستخدام الاسمنت البورتلاندي بمقاومة لا تقل عن 180 كجم/سم2 بنسب خلط ( 1 : 2 : 4 ) (اسمنت - رمل - كري) و تشمل الرش لمدة اسبوعين مرتين يومياً. والعمل يشمل يشمل تنفيذ بردورات من البلك سماكه 15سم على جانبى الممر اعمال التسويه للاماكن المرتفعه والردم للاماكن المنخفظه وعمل الميول الى قنوات التصريف الجانبيه وتسويه المرر ودكة التربه جيده مع فرش طبقة صولنج سمك 10 سم تحتها،عمل ميول من الجونب باتجاة مركز الممر بحسب توجيهات المهندس المشرف. | Implementation of ordinary concrete for the side passages between the tents with a width of not less than 0.50 and not more than 0.70 m with a slope of not less than 3% in the longitudinal direction using Portland cement with a resistance of not less than 180 kg/cm2 with mixing ratios (1:2:4) (cement - sand - gravel) and includes spraying for two weeks twice daily. The work includes implementation of 15 cm thick block borders on both sides of the passage, leveling works for high places and backfilling for low places, making slopes to the side drainage channels, leveling the passages and compacting the soil well with spreading a 10 cm thick layer of sullen underneath it, making slopes from the side towards the center of the passage according to the instructions of the supervising engineer. | 50 | M2 بالمتر المربع |  | 0
3 | لوحة إعلانية لمشروع التخفيف من آثار الفيضانات | Flood Mitigation Project Sign Board
3.1 | تورید وتركیب لوحة اعلانیة معدنیة بالأبعاد الموضحة في المخطط المرفق والثمن یشمل الاتي :- ٥٠ سم لقاعدتي اللوحة والردم * حفر تربة بعمق ٧٠ سم وبأبعاد ٥٠ بتربة بعد صب الخرسانة العادیة + تنفیذ قوائم حدید من الانابیب المجلفنة قطر ٢ھنش ویتم عمل صفیحتین في اسفلھا تثبت في الخرسانة العادیة اثناء الصب مع الوزن والاستقامة + تورید وتثبیت الواح الكتابة بالأبعاد والتوزیع الموضح في المخطط المرفق وتثبیتھا بالحام جیدا في القوائم + دھان الالواح باللون البرتقالي ثلاثة اوجھ ودھان مقاوم للصداء والكتابة علیھا بالخط الاسود العریض وبشكل واضح ونظیف + یتم تركیب اللوحة الاعلانیة في اقرب نقطة لمدخل المنطقة التي یتم فیھا تنفیذ المشروع وتكون اللوحة ظاھرة للعین یمكن مشاھدتھا خلال المرور من طریق المنطقة اضافته شعار المفوضيه وتمدين كل ما یلزم لا نھاء البند كما یجب وما یقره المھندس المشرف | Supply and implementation of a billboard for the project: - Supply and installation of a billboard Scheme planned and planned for some programs. 50 cm for the bases of al-plate and al-filling. * Soil digging with a depth of 70 cm and with dimensions of 50 with soil after pouring Al-Adbiyya + implementation of iron legs from pipes Galvanized diameter 2.1. Clean + The billboard is installed at the point closest to the entrance to the area in which the project is implemented, and the sign is visible in the eye that can be seen during the passage from the area's road with Add the logo of the UNHCR and TYF all that is necessary to end the item as it should and what is approved by the supervising engineer | 1 | No. عدد |  | 0
| الإجمالي | Total |  |  |  | 0
8 Installing Latrine Emergency in IDPs Site - Ibb- Yarim تركيب 8 حمامات فى موقع عينمه والضورى - مديريه يريم- محافظه اب
# | الوصف | Detail | Qty. الكميه | Unit الوحده | Unit cost USD سعر الوحده | Total cost USD الاجمالى
| أعمال بناء الحمام | Construction of Temporary latrines works
1 | أعمال التسوية، الحفر، الردم | LEVELING, EXCAVATION & BACKFILLING WORKS -
1.1 | 1. يتم تنفيذ الحفر والردم وفقا للأبعاد المحددة وتعليمات مهندس TYF. , والمعتبر في الكميات هو القياس الهندسي حسب الرسومات. 2. يجب أن تشمل تكلفة الوحدة للحفر في جميع أنواع التربة والتسوية بحسب تعليمات المهندس المشرف. 3. سعر البند يحمل تسوية وحفر و ردم بدون تكرار للكميات. | 1. Excavation & Backfilling shall be implemented according to specific dimensions and instruction of the TYF engineer. 2. The prices of excavation shall include for excavations in all types of soil and removing surplus from site to approved locations specified by the supervisor Engineer. 3.The item price carries leveling, drilling and filling without repeat for quantities
1.2 | أعمال التسوية والحفروالردم: التسوية وإزالة أي عوائق موجودة في موقع التنفيذ ، وازالة مخلفات مواد البناء إلى الموقع المحدد حسب توجيهات المهندس. يشمل السعر تنظيف موقع المشروع من جميع الأوساخ أو أي تربة علوية غير مطلوبة تصل إلى 25 سم وتسوية الموقع والحفر في كل انواع التربة للاساس و حفرة تصريف المجاري " بيارة" مكونة من حفرة بقطر 1 متر وعمق لا يقل عن 2 متر و السعر يشمل الردم و ازالة المخلفات من موقع العمل الى المكان التي يحددة المهندس وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف. | Leveling, Excavation and Backfilling works: Leveling and removal any obstacles exist in the implementation site, the Price includes Cleaning the site from all dirt or any unrequired topsoil up to 25cm and leveling the site, and excavation in all types of soil for foundations and soackage pit well, consisting of pit of 1 meter diameter and depth of not less than 2 meters and, shift all remaining to landfill as approved by TYF engineer, and all needed to finish the work according to drawings, specifications, the technical asset & workmanship, general & specific conditions and instructions of the supervisor engineer or his representative. | M3 م3 | 3.7 |  | 0
1.3 | أعمال كسر الحجر "الجعم": اعمال توريد وتنفيذ جعم اسفل الاعمدة الخشبيه بابعاد (20 * 20) سم وعمق 10 سم تحت مستوى الأرض و أعمال توريد وتنفيذ كسر حجر ناري" جعم" تحت صبية الارضيه الحمام بسماكة 15سم ويجب أن تكون "أحجار جعم" نظيفة من الغبار او الطين او اي شوائب غير مرغوب فيها بحيث تكون نسبة الخلط (1: 3) إلى النيس ونسبة 40٪ من الحجر و 60٪ من الخلطة, وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | Crushed stones works: Supply and putting crushed stones "basaltic stones" below the wooden column with dimension (20*20) cm and depth of 10 cm under the ground level, and below the bathroom slab with thickens of 15 cm , the "basaltic stones" should be clean form dust, mud and any substances, mortar mixing ratio should be (1:3) cement to fine aggregate and ratio 40% stone and 60% morter.and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative.. | M3 م3 | 0.7 |  | 0
2 | أعمال الخرسانة | CONCRETE WORKS
2.1 | أعمال الخرسانة العادية: توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لارضيات الحمام سمك 10 سم ،وذلك بحسب المقاسات والمقاطع المبينة في المخططات وبمقاومة لاتقل عن 150 كجم/سم2 وكمية اسمنت 250 كجم/ م3 والثمن يشمل: التخشيب والصب ودمك الخرسانة وغمرها بالماء ،والرش قبل الصب وبعد وتنفيذ طبقة اسمنت لتنعيم ارضية الحمام وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | Plain concrete works: Supply and casting of plain concrete for the floors with thicknes of 10 cm, according to the sizes and sections shown in the drawings and resistance not less than 150 kg / cm 2 and the price includes: forming, brushing and water spraying .and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | M2 م2 | 1.566 |  | 0
3 | أعمال الخرسانة المسلحة | RIENFORCEMENT CONCRETE WORKS
3.1 | أعمال الخرسانة المسلحة: توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة (سقف البياره ) ، بسماكة 10 سم , الأسمنت مقاوم للاملاح بمقاومة لاتقل عن ( 300 كجم / سم2 ) وبنسبة خلط (1:2:4) واستخدام حديد تسليح رقتين (علوي وسفلي) قطر10مم بمسافه لاتتجاوز 20سم بين الاسياخ ويتم استخدام حديد تركي ينفذ العمل طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | Reinforced concrete works: Supply and implementation of reinforced concrete (for pit), thickness of 10 cm Cement resistant to salts with resistance not less than (300 kg / cm 2) and by mixing (1: 2: 4) and the use of reinforcement bars (top and bottom) diameter 10 mm Turkish performs the work according to drawings and specifications and instructions Supervisor Engineer | M3 | 0.196 |  | 0
4 | أعمال النجارة | Wood frame works
4.1 | اعمال توريد وتركييب اطار خشبي لجدران وسقف الحمام :- يحتوي على عدد 9 شراير مقاس (1.00م*1انش*4انش ) و عدد 2 شراير مقاس (1.00م*1انش*3انش ) وعدد 2 مرابيع خشب مقاس (2.5م*3انش*3انش ) وعدد 2 مرابيع خشب مقاس (2.3م*3انش*3انش )وكذلك اطار خشبي لباب الحمامات يحتوي على عدد 2 شرايرمقاس (2م*1انش*3انش ) و عدد3 شرايرمقاس (1.00م*1انش*3انش ) مع تركيب مفصلات وهندرابات مناسبة وتوريد وتركيب رف صغير لصابونة غسل اليدين على الجدار وتثبيتة بالمسامير مع مراعاة استخدام الدريل للتخريم، ويكون الخشب من النوع الأحمر و البند يشمل مواسير التتثبيت في القاعدة الجعم و عمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | Supply and installation wooden frame for latrine walls:- contents of 9 pieces of ( 1.00m* 1"* 4" ) , 2 pieces of ( 1m*1''*3'' ), 2 pieces of ( 2.5m*3''*3'' ) and 2 pieces of ( 2.3m*3''*3'' ) andwooden frame for latrine door contents of 2 pieces of ( 2m*2cm*10cm), 3 pieces of ( 1.00m*1''* 3'' ) Seasoned hardwood free of crack and caries, impregnated with anti-termite, installation of hinges and shutters and supplying and installing a shelf and put up it on the wall with nails, and all needed to finish the work according to drawings, specifications, the technical asset & workmanship, general & specific conditions and instructions of the supervisor engineer or his representative. The wood shall be red type. | LS مقطوعية | 1 |  | 0
4.2 | توريد وتركيب الواح زنك معدنية للسقف و للجدران وللباب نوعية ممتازه وموافق عليها من البرنامح في المنظمة مسبقاً ويجب ألا تقل عن 35 جيز. وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | Supply and installation zinc sheets metal, it should be made of coated wrought iron not less than 35 GZ. for roof, walls, and door high quality pre-approved by TYF program,and all needed to finish the work according to drawings, specifications, the technical asset & workmanship, general & specific conditions and instructions of the supervisor engineer or his representative. | M2 م2 | 9 |  | 0
5 | أعمال الصرف الصحي والسباكة | Sanitation, plumbing works
5.1 | اعمال السباكه للتصريف توريد وتركيب شبكة الصرف الصحي وتشمل كرسي عربي خزف (رقبه كامله) مع كوع عادي وماسورة PVC صرف صحي مقاس4" من الكرسي العربي الى البياره مع عمل ماسوره 2" للتهويه والشبك فوق ماسورة التهوية وتكون المواسير ضغط 10بار وتركيب رداد على الكرسي لمنع دخول القوارض، ,وتوريد وتركيب جرة بلاستيكيىة مع صنبور لغسل االيدين والعمل يشمل جميع التوصيلات اللازمه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | General Plumbing work for the drainage system Supply and installation Arabic lavatory not less than 40*60cm, elbow and connecting 4" pipe PVC 10 Par to the soakage pit, height of 2 meters 2" ventilation pipe PVC for the latrine, removable gate valve on lavatory. The item includes and washing facilty of plastic jar with tap and fittings and all needed to finish the work according to drawings, specifications, the technical asset & workmanship, general & specific conditions and instructions of the supervisor engineer or his representative. | LS مقطوعية | 1 |  | 0
Total /الاجمالي الحمام الواحد | [5 empty] | 0
Total Amount الاجمالي الحمامات |  |  | No عدد | 8 | 0 | 0
اعمال التوريدات الكهربائية في موقع عينمه والضورى مديريه يريم Electrical supplies works in Ainam and Al Duri sites in the Yarim District
# | الوصف | Detail | Qty. الكميه | Unit الوحده | Unit cost USD سعر الوحده | Total cost USD الاجمالى
1 | أضاءة خارجية مدمجة : توريد وتنفيذ اضاءة خارجية مدمجة قوت 100 وات تعمل على الطاقة الشمسية المصباح من نوع ليد ومادة المنتج من ABC او ما يكافئها مقاوم للماء ip65 والحرارة وتعمل على حساس للاضاءة والحركة. | Built-in external lighting: Supply and implementation of integrated outdoor lighting with a power of 100 watts that operates on solar energy. The lamp is of the LED type and the product material is ABC or its equivalent. It is ip65 waterproof and heat resistant and operates on a light and motion sensor. | lump sum مقطوعيه | 8 |  | 0
2 | عمود الانارة ماسورة حديد قطر 2 هنش مجلفن بارتفاع 4.00 متر مع اربع شيكرات اسفل العمود مع لوحة معدنية بابعاد (0.3*0.3) وطباعه شعار المنظمة مع المانح عليها | The lighting pole is a 2-inch galvanized iron pipe, 4.00 meters high, with four checks at the bottom of the pole, with a metal plate with dimensions (0.3*0.3) and the organization’s logo printed on it with the donor.
3 | الحفر في أي نوع من أنواع التربة (الناعمة أو الصخرية) بعمق 0.60 م وعرض 0.3 وطول 0.3 وتثبيت العمود باستخدام اربع شيكرات اسفل العمود مع الخرسانة العادية نسبة خلط 1:4:8 ومقاومة 15 ميجابسكال ) حول الأنابيب لتثبيتها في الأرض كذلك تثبيت الاناره علي العمود باستخدام الخوابير وبحسب المواصفات والرسومات المرفقه وتعليمات المهندس المشرف | Dig in any type of soil (soft or rocky) with a depth of 0.60 m, a width of 0.3 and a length of 0.3 and install the column using four shakers at the bottom of the column with regular concrete (a mixing ratio of 1:4:8 and a resistance of 15 megapascals) around the pipes to fix them in the ground. Also install the lighting on The column using columns and according to the attached specifications and drawings and the instructions of the supervising engineer
TOTAL | [5 empty] | 0
اعمال المياه والصرف الصحي في موقع عينمه والضورى في مديرية يريم WASH works in Ainam and Al Duri - Yarim District - Ibb Governorate
# | الوصف | Detail | Qty. الكميه | Unit الوحده | Unit cost USD سعر الوحده | Total cost USD الاجمالى
1 | توريد وتنفيذ قاعدة خزان3000 لتر من الحديد الشلمان قطر القاعدة 1.3م مع 5 عمدان من الحديد المجلفن قطر 1 انش بارتفاع 0.7 م يتم الردم منها 0.30 محيط القاعده من الحديد المعدني المجلفن بمقاس (25مم *50 مم ) وسماكة 2 مم مع 8 مدادات معدنيه افقيه من الحديد المعدني المجلفن بمقاس (25مم *50 مم ) وسماكة 2كافية بين الاعمده و اسياخ معدنية متصالبه عند القاعده مع التركيب والتثبيت الجيد للخزان على القاعدة وتثبيت القاعدة بالأرض بالمونة الاسمنتية بعد الحفر لاعمدة القاعدة مسافة 0.30 م في الأرض وردمها بالمونة الاسمنتية وبحسب الرسومات والمواصفات الفنية والصور المرفقة وتعليمات المهندس المشرف | Supply and implementation of the base of the tank 3000 liters of iron Shalman base diameter 1.3 m with 5 columns of galvanized iron diameter 1 inch with a height of 0.7 m of which 0.30 meters are backfilled the circumference of the base of galvanized metal iron in size (25 mm * 50 mm) and a thickness of 2 mm with 8 horizontal metal supplies of galvanized metal iron size (25 mm * 50 mm) and a thickness of 2 sufficient between the columns and cross-skewers metal at the base with the installation and good installation of the tank on the base and the installation of the base in the ground with mortar Cement after excavation of the pillars of the base distance of 0.30 m in the ground and backfill it with cement mortar and According to the drawings, technical specifications, attached photos and instructions of the supervising engineer | No. عدد | 6 |  | 0
2 | توريد وتركيب خزان بولي اثيلين ثلاثي الطبقات راسي سعة 3000 لتر والعمل يشمل تركيب محبس مع حنفي قطر 0.5 بوصة | Supply and installation a vertical poly ethylene tank Three layered with volume 3000 liter ,the work includes t installation of tap with gate valve diameter of 0.5 inches | No. عدد | 6 |  | 0
Total الاجمالي | [5 empty] | 0
Total Amount (A) الاجمالي الكلي | [5 empty] | 0