## نجاد
اتفاقية إعادة تأهيل مرافق المراحيض في لحج ، للأسر الأكثر ضعفًا - كرش - القبيطة، لحج ( نجاد ) مناقصة رقم : ITB/ FMF/ADE200104/2025 INVITATION TO BID (ITB) Agreement to Rehabilitate latrine facilities including pits to most vulnerable households- Karsh - Al Qubaytah, Lahj (Najad)
المحافظة | لحج | المديرية |  | القبيطه
الاحداثية | 13.35794 44.454901 769.69999999
القرية | نجاد | العزلة |  | كرش
# | بيــــــــــــان الاعمــــــــــــــال | الوحدة | الكمية | سعرالوحدة ($) | الإجمالي ($)
ملاحظات هامة: -على المقاول المتقدم في العطاء زيارة الموقع قبل البدء في دراسة العطاء وتقديم العرض ودراسة جميع الظروف المحيطة بالمنشأة والمؤثرة على الأعمال مثل طرق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام إن لزم ويتحمل المقاول كامل المسؤولية. - إرفاق العروض بمواصفات فنية تفصيلية لجميع المواد مع إرفاق ضمان صيانة وحسن تنفيذ (من5% الى 10% من قيمة العرض) لايقل عن ستة أشهر يبدأ من تاريخ الاستلام النهائي. -القياس المعتمد هو القياس الهندسي و تخصم كافة الفتحات. - كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس. - على المقاول اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع. - على المقاول اجراء جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون معتمدة من مختبر معتمد. |  | Important notes: -The contractor must visit the site before bidding and study the environment and the contractor is responsible for that. -The contractor must provide technical specification for all building material, and provide maintenance insurance and good execution (from 5% to 10% from total cost) not less than 6 months from final handover. -All Measurements are taken as per engineering codes and all openings are deducted. -Both Languages are obligated for the contractors. -Safety precautions to protect children, neighbor utilizes and community. -All required Tests should be accommodated by an approved lab.
1 | اعمال توريد وتركيب العتب فوق الأبواب بأبعاد 10×20×120سم وحديد قطر8 عدد 3اسياخ تربط بشكل متوازي مع بعضها بشكل جيد، وازالة السابقه ان وجد، ويشمل العمل التثبيت الجيد، التوريد، النقل، اجرة التركيب وعمل الاشتراكات الازمة للبلك والاعتاب، وإزالة أي مخلفات موجودة جراء أي تكسير او تركيبوالالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 19 |  | 0
Supply and installation of lintels above the doors with dimensions of 10×20×120 cm3 and 8 mm diameter rebar bars number 3 rods, connected in parallel to each other securely, as well as the removal of the existing ones. The work encompasses proper installation, supply, transportation, installation fees, and the necessary Joints for the blocks and lintels, along with the removal of any debris resulting from any demolition and follows the instructions of the supervising engineer.
2 | توريد وتركيب أبواب حديد (صفائح محبب) مع الحلق للحمامات بمساحة مترين مربع, والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات والمقابض وإكسسوارات ومفصلات من النوع الجيد والتثبيت الجيد من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة المونة الاسمنتية , بما يضمن التركيب بالجودة المطلوبة، والبند يشمل ازالة السابق ان وجد، مع الالتزام بتعليمت المهندس المشرف. | عدد | 18 |  | 0
Supply and installation of Iron doors with frames for the bathrooms with an area of two square mete, and the work includes all necessary supplies such as locks, bolts, handles, accessories, and high-quality hinges. The installation must be done properly on all sides using screws and dowels, with small gaps filled with cement mortar, ensuring that the installation meets the required quality, and follows the instructions of the supervising engineer.
3 | توريد وتركيب كرسي مرحاض "عربي" مع كوع الريحة و كل الموصلات للصرف الصحي و الانابيب الى نظام الصرف الموجود او بيارة المنزل، والعمل يشمل جميع اعمال التكسير وإزالة الكرسي السابق(ان وجد) وعمل الخرسانة العادية لارضية الحمام حيثما يلزم، ويشمل العمل الربط الكلي بحسب الواقع، والالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 7 |  | 0
Supply and installation of an "Arab" toilet seat with a trap and all connections for wastewater and pipes to the existing drainage system or the house's septic tank. The work includes all demolition and removal of the previous toilet, and the execution of regular concrete for the bathroom floor where necessary. The work includes complete connections as per the actual conditions and adherence to the instructions of the supervising engineer.
4 | توريد وتركيب كرسي "افرنجي" مع كل الموصلات للصرف الصحي و الانابيب الى نظام الصرف الموجود او بيارة المنزل، والعمل يشمل جميع اعمال التكسير وإزالة الكرسي السابق(ان وجد) وعمل الخرسانة العادية لارضية الحمام حيثما يلزم، ويشمل العمل الربط الكلي بحسب الواقع، وايضا عمل حديد ملبوب بجوانب الكرسي يفيد الاستفاده للمعاقين بشكل ملائم واتمام العمل كما يلزم والالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 1 |  | 0
Supply and installation of an "European" toilet seat with a trap and all connections for wastewater and pipes to the existing drainage system or the house's septic tank. The work includes all demolition and removal of the previous toilet, and the execution of regular concrete for the bathroom floor where necessary. The work includes complete connections as per the actual conditions and adherence to the instructions of the supervising engineer.
5 | توريد،تركيب و تنفيذ صيانة وتاهيل البيارات والثمن يشمل الأتي:جميع أعمال الحفر والردم،خرسانة مسبقة الصنع للاغطية المتهالكة واستبدالها، تغطية حوائط الغرفة من الداخل جيدا بالمونة الأسمنتية واستكمال البناء الناقص منها، فحص البيبات وتغيريها ان لزم، فتح اي انسداد حاصل في مجرى البيبات الى البيارة، تصفية من المخلفات الى مواقع معتمدة، وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 1 |  | 0
Supply, installation and execution of maintenance and rehabilitation of sewage, and the price includes the following: all excavation and backfilling work, replacement of deteriorated precast concrete covers, proper covering of the chamber walls from the inside with cement mortar, and completing any missing construction. Inspection and replacement of pipes as necessary, clearing any blockages in the pipe flow to the sewage, removal of waste to approved locations, and all necessary work to complete the tasks according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer.
6 | توريد ،تركيب وتنفيذ بياره جديده بحجم 1.5 متر مكعب، حيث يلزم توفير المساحه المذكورة بما يتلائم مع المنطقة كانت ترابية او جبلية، والعمل يشمل: الحفر، البناء بالحجر، توريد وتركيب الغطاء للبارة وأخيرا الربط بكرسي الحمام مع مراعاه إخفاء أي بيبات ربط بين البياره و الحمام وكذا داخل الحمام ان لزم نتيجة الربط، الانتهاء من العمل كمايلزم وبتعليمات المهندس المشرف | عدد | 24 |  | 0
Supply, installation and execution of a new sewage with a volume of 1.5 cubic meters, ensuring the provided space is suitable for the area, whether it is sandy or mountainous. The work includes: excavation, stone construction, supply and installation of the tank cover, and finally connecting it to the toilet while ensuring that any connecting pipes between the sewage and the toilet, as well as inside the bathroom if necessary due to the connection, are concealed. The work must be completed as required and according to the instructions of the supervising engineer.
7 | توريد، تركيب وربط لوح طاقه شمسيه قوه 20 وات فوق سقف الحمام ولمبه اضاءه قوه 9 وات مع بطاريه شحن 12 امبير والعمل يشمل الكابل الكهربائي 1م، وكذا عمل رف داخل الحمام لوضع البطاريه علية وانتهاء العمل بحسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 26 |  | 0
Supply, installation, and connection of a 20-watt solar panel on the bathroom roof, a 9-watt light bulb, and a 12-amp charging battery. The work includes a 1-meter electrical cable and the supply of a shelf inside the bathroom for the battery. The completion of the work must be done according to standard practices and the instructions of the supervising engineer.
8 | بالمقطوعية : لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر حسب الرسمة المرفقة من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون المحدد ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف. | L.S. مقطوعية | 1 |  | 0
Lump Sum: project identification board Supplying and installing iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 160cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after that put the specific writing words on the board, and place it in a position as instructed by supervised engineer
الاجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ($) |  | 0

## الجراب
اتفاقية إعادة تأهيل مرافق المراحيض في لحج ، للأسر الأكثر ضعفًا - كرش - القبيطة، لحج ( الجرب ) مناقصة رقم : ITB/ FMF/ADE200104/2025 INVITATION TO BID (ITB) Agreement to Rehabilitate latrine facilities including pits to most vulnerable households- Karsh - Al Qubaytah, Lahj ( Al Jarab)
المحافظة | لحج | المديرية |  | القبيطه
الاحداثية | 13.3486055 44.5044306 764.0 4.7
القرية | الجراب | العزلة |  | كرش
# | بيــــــــــــان الاعمــــــــــــــال | الوحدة | الكمية | سعرالوحدة ($) | الإجمالي ($)
ملاحظات هامة: -على المقاول المتقدم في العطاء زيارة الموقع قبل البدء في دراسة العطاء وتقديم العرض ودراسة جميع الظروف المحيطة بالمنشأة والمؤثرة على الأعمال مثل طرق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام إن لزم ويتحمل المقاول كامل المسؤولية. - إرفاق العروض بمواصفات فنية تفصيلية لجميع المواد مع إرفاق ضمان صيانة وحسن تنفيذ (من5% الى 10% من قيمة العرض) لايقل عن ستة أشهر يبدأ من تاريخ الاستلام النهائي. -القياس المعتمد هو القياس الهندسي و تخصم كافة الفتحات. - كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس. - على المقاول اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع. - على المقاول اجراء جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون معتمدة من مختبر معتمد. |  | Important notes: -The contractor must visit the site before bidding and study the environment and the contractor is responsible for that. -The contractor must provide technical specification for all building material, and provide maintenance insurance and good execution (from 5% to 10% from total cost) not less than 6 months from final handover. -All Measurements are taken as per engineering codes and all openings are deducted. -Both Languages are obligated for the contractors. -Safety precautions to protect children, neighbor utilizes and community. -All required Tests should be accommodated by an approved lab.
1 | اعمال توريد وتركيب العتب فوق الأبواب بأبعاد 10×20×120سم وحديد قطر8 عدد 3اسياخ تربط بشكل متوازي مع بعضها بشكل جيد، وازالة السابقه ان وجد، ويشمل العمل التثبيت الجيد، التوريد، النقل، اجرة التركيب وعمل الاشتراكات الازمة للبلك والاعتاب، وإزالة أي مخلفات موجودة جراء أي تكسير او تركيبوالالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 18 |  | 0
Supply and installation of lintels above the doors with dimensions of 10×20×120 cm3 and 8 mm diameter rebar bars number 3 rods, connected in parallel to each other securely, as well as the removal of the existing ones. The work encompasses proper installation, supply, transportation, installation fees, and the necessary Joints for the blocks and lintels, along with the removal of any debris resulting from any demolition and follows the instructions of the supervising engineer.
2 | توريد وتركيب أبواب حديد (صفائح محبب) مع الحلق للحمامات بمساحة مترين مربع, والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات والمقابض وإكسسوارات ومفصلات من النوع الجيد والتثبيت الجيد من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة المونة الاسمنتية , بما يضمن التركيب بالجودة المطلوبة، والبند يشمل ازالة السابق ان وجد، مع الالتزام بتعليمت المهندس المشرف. | عدد | 18 |  | 0
Supply and installation of Iron doors with frames for the bathrooms with an area of two square mete, and the work includes all necessary supplies such as locks, bolts, handles, accessories, and high-quality hinges. The installation must be done properly on all sides using screws and dowels, with small gaps filled with cement mortar, ensuring that the installation meets the required quality, and follows the instructions of the supervising engineer.
3 | توريد وتركيب كرسي مرحاض "عربي" مع كوع الريحة و كل الموصلات للصرف الصحي و الانابيب الى نظام الصرف الموجود او بيارة المنزل، والعمل يشمل جميع اعمال التكسير وإزالة الكرسي السابق(ان وجد) وعمل الخرسانة العادية لارضية الحمام حيثما يلزم، ويشمل العمل الربط الكلي بحسب الواقع، والالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 10 |  | 0
Supply and installation of an "Arab" toilet seat with a trap and all connections for wastewater and pipes to the existing drainage system or the house's septic tank. The work includes all demolition and removal of the previous toilet, and the execution of regular concrete for the bathroom floor where necessary. The work includes complete connections as per the actual conditions and adherence to the instructions of the supervising engineer.
4 | توريد وتركيب كرسي "افرنجي" مع كل الموصلات للصرف الصحي و الانابيب الى نظام الصرف الموجود او بيارة المنزل، والعمل يشمل جميع اعمال التكسير وإزالة الكرسي السابق(ان وجد) وعمل الخرسانة العادية لارضية الحمام حيثما يلزم، ويشمل العمل الربط الكلي بحسب الواقع، وايضا عمل حديد ملبوب بجوانب الكرسي يفيد الاستفاده للمعاقين بشكل ملائم واتمام العمل كما يلزم والالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 2 |  | 0
Supply and installation of an "European" toilet seat with a trap and all connections for wastewater and pipes to the existing drainage system or the house's septic tank. The work includes all demolition and removal of the previous toilet, and the execution of regular concrete for the bathroom floor where necessary. The work includes complete connections as per the actual conditions and adherence to the instructions of the supervising engineer.
5 | توريد ،تركيب وتنفيذ بياره جديده بحجم 1.5 متر مكعب، حيث يلزم توفير المساحه المذكورة بما يتلائم مع المنطقة كانت ترابية او جبلية، والعمل يشمل: الحفر، البناء بالحجر، توريد وتركيب الغطاء للبارة وأخيرا الربط بكرسي الحمام مع مراعاه إخفاء أي بيبات ربط بين البياره و الحمام وكذا داخل الحمام ان لزم نتيجة الربط، الانتهاء من العمل كمايلزم وبتعليمات المهندس المشرف | عدد | 17 |  | 0
Supply, installation and execution of a new sewage with a volume of 1.5 cubic meters, ensuring the provided space is suitable for the area, whether it is sandy or mountainous. The work includes: excavation, stone construction, supply and installation of the tank cover, and finally connecting it to the toilet while ensuring that any connecting pipes between the sewage and the toilet, as well as inside the bathroom if necessary due to the connection, are concealed. The work must be completed as required and according to the instructions of the supervising engineer.
6 | توريد، تركيب وربط لوح طاقه شمسيه قوه 20 وات فوق سقف الحمام ولمبه اضاءه قوه 9 وات مع بطاريه شحن 12 امبير والعمل يشمل الكابل الكهربائي 1م، وكذا عمل رف داخل الحمام لوضع البطاريه علية وانتهاء العمل بحسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 24 |  | 0
Supply, installation, and connection of a 20-watt solar panel on the bathroom roof, a 9-watt light bulb, and a 12-amp charging battery. The work includes a 1-meter electrical cable and the supply of a shelf inside the bathroom for the battery. The completion of the work must be done according to standard practices and the instructions of the supervising engineer.
7 | بالمقطوعية : لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر حسب الرسمة المرفقة من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون المحدد ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف. | L.S. مقطوعية | 1 |  | 0
Lump Sum: project identification board Supplying and installing iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 160cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after that put the specific writing words on the board, and place it in a position as instructed by supervised engineer
الاجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ($) |  | 0

## قميح
اتفاقية إعادة تأهيل مرافق المراحيض في لحج ، للأسر الأكثر ضعفًا - كرش - القبيطة، لحج ( قميح ) مناقصة رقم : ITB/ FMF/ADE200104/2025 INVITATION TO BID (ITB) Agreement to Rehabilitate latrine facilities including pits to most vulnerable households- Karsh - Al Qubaytah, Lahj (Qumayh )
المحافظة | لحج | المديرية |  | القبيطه
الاحداثية | 13.3655388 44.546652 634.5 3.85
القرية | قميح | العزلة |  | كرش
# | بيــــــــــــان الاعمــــــــــــــال | الوحدة | الكمية | سعرالوحدة ($) | الإجمالي ($)
ملاحظات هامة: -على المقاول المتقدم في العطاء زيارة الموقع قبل البدء في دراسة العطاء وتقديم العرض ودراسة جميع الظروف المحيطة بالمنشأة والمؤثرة على الأعمال مثل طرق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام إن لزم ويتحمل المقاول كامل المسؤولية. - إرفاق العروض بمواصفات فنية تفصيلية لجميع المواد مع إرفاق ضمان صيانة وحسن تنفيذ (من5% الى 10% من قيمة العرض) لايقل عن ستة أشهر يبدأ من تاريخ الاستلام النهائي. -القياس المعتمد هو القياس الهندسي و تخصم كافة الفتحات. - كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس. - على المقاول اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع. - على المقاول اجراء جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون معتمدة من مختبر معتمد. |  | Important notes: -The contractor must visit the site before bidding and study the environment and the contractor is responsible for that. -The contractor must provide technical specification for all building material, and provide maintenance insurance and good execution (from 5% to 10% from total cost) not less than 6 months from final handover. -All Measurements are taken as per engineering codes and all openings are deducted. -Both Languages are obligated for the contractors. -Safety precautions to protect children, neighbor utilizes and community. -All required Tests should be accommodated by an approved lab.
1 | اعمال توريد وتركيب العتب فوق الأبواب بأبعاد 10×20×120سم وحديد قطر8 عدد 3اسياخ تربط بشكل متوازي مع بعضها بشكل جيد، وازالة السابقه ان وجد، ويشمل العمل التثبيت الجيد، التوريد، النقل، اجرة التركيب وعمل الاشتراكات الازمة للبلك والاعتاب، وإزالة أي مخلفات موجودة جراء أي تكسير او تركيبوالالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 19 |  | 0
Supply and installation of lintels above the doors with dimensions of 10×20×120 cm3 and 8 mm diameter rebar bars number 3 rods, connected in parallel to each other securely, as well as the removal of the existing ones. The work encompasses proper installation, supply, transportation, installation fees, and the necessary Joints for the blocks and lintels, along with the removal of any debris resulting from any demolition and follows the instructions of the supervising engineer.
2 | توريد وتركيب أبواب حديد (صفائح محبب) مع الحلق للحمامات بمساحة مترين مربع, والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات والمقابض وإكسسوارات ومفصلات من النوع الجيد والتثبيت الجيد من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة المونة الاسمنتية , بما يضمن التركيب بالجودة المطلوبة، والبند يشمل ازالة السابق ان وجد، مع الالتزام بتعليمت المهندس المشرف. | عدد | 18 |  | 0
Supply and installation of Iron doors with frames for the bathrooms with an area of two square mete, and the work includes all necessary supplies such as locks, bolts, handles, accessories, and high-quality hinges. The installation must be done properly on all sides using screws and dowels, with small gaps filled with cement mortar, ensuring that the installation meets the required quality, and follows the instructions of the supervising engineer.
3 | توريد وتركيب كرسي مرحاض "عربي" مع كوع الريحة و كل الموصلات للصرف الصحي و الانابيب الى نظام الصرف الموجود او بيارة المنزل، والعمل يشمل جميع اعمال التكسير وإزالة الكرسي السابق(ان وجد) وعمل الخرسانة العادية لارضية الحمام حيثما يلزم، ويشمل العمل الربط الكلي بحسب الواقع، والالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 1 |  | 0
Supply and installation of an "Arab" toilet seat with a trap and all connections for wastewater and pipes to the existing drainage system or the house's septic tank. The work includes all demolition and removal of the previous toilet, and the execution of regular concrete for the bathroom floor where necessary. The work includes complete connections as per the actual conditions and adherence to the instructions of the supervising engineer.
4 | توريد ،تركيب وتنفيذ بياره جديده بحجم 1.5 متر مكعب، حيث يلزم توفير المساحه المذكورة بما يتلائم مع المنطقة كانت ترابية او جبلية، والعمل يشمل: الحفر، البناء بالحجر، توريد وتركيب الغطاء للبارة وأخيرا الربط بكرسي الحمام مع مراعاه إخفاء أي بيبات ربط بين البياره و الحمام وكذا داخل الحمام ان لزم نتيجة الربط، الانتهاء من العمل كمايلزم وبتعليمات المهندس المشرف | عدد | 5 |  | 0
Supply, installation and execution of a new sewage with a volume of 1.5 cubic meters, ensuring the provided space is suitable for the area, whether it is sandy or mountainous. The work includes: excavation, stone construction, supply and installation of the tank cover, and finally connecting it to the toilet while ensuring that any connecting pipes between the sewage and the toilet, as well as inside the bathroom if necessary due to the connection, are concealed. The work must be completed as required and according to the instructions of the supervising engineer.
5 | توريد، تركيب وربط لوح طاقه شمسيه قوه 20 وات فوق سقف الحمام ولمبه اضاءه قوه 9 وات مع بطاريه شحن 12 امبير والعمل يشمل الكابل الكهربائي 1م، وكذا عمل رف داخل الحمام لوضع البطاريه علية وانتهاء العمل بحسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 6 |  | 0
Supply, installation, and connection of a 20-watt solar panel on the bathroom roof, a 9-watt light bulb, and a 12-amp charging battery. The work includes a 1-meter electrical cable and the supply of a shelf inside the bathroom for the battery. The completion of the work must be done according to standard practices and the instructions of the supervising engineer.
6 | بالمقطوعية : لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر حسب الرسمة المرفقة من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون المحدد ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف. | L.S. مقطوعية | 1 |  | 0
Lump Sum: project identification board Supplying and installing iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 160cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after that put the specific writing words on the board, and place it in a position as instructed by supervised engineer
الاجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ($) |  | 0

## الحويمي
اتفاقية إعادة تأهيل مرافق المراحيض في لحج ، للأسر الأكثر ضعفًا - كرش - القبيطة، لحج ( الحويمي ) مناقصة رقم : ITB/ FMF/ADE200104/2025 INVITATION TO BID (ITB) Agreement to Rehabilitate latrine facilities including pits to most vulnerable households- Karsh - Al Qubaytah, Lahj ( Al Huwaymi)
المحافظة | لحج | المديرية |  | القبيطه
الاحداثية | 13.3780388 44.4728603 778.6 4.86
القرية | الحويمي | العزلة |  | كرش
# | بيــــــــــــان الاعمــــــــــــــال | الوحدة | الكمية | سعرالوحدة ($) | الإجمالي ($)
ملاحظات هامة: -على المقاول المتقدم في العطاء زيارة الموقع قبل البدء في دراسة العطاء وتقديم العرض ودراسة جميع الظروف المحيطة بالمنشأة والمؤثرة على الأعمال مثل طرق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام إن لزم ويتحمل المقاول كامل المسؤولية. - إرفاق العروض بمواصفات فنية تفصيلية لجميع المواد مع إرفاق ضمان صيانة وحسن تنفيذ (من5% الى 10% من قيمة العرض) لايقل عن ستة أشهر يبدأ من تاريخ الاستلام النهائي. -القياس المعتمد هو القياس الهندسي و تخصم كافة الفتحات. - كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس. - على المقاول اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع. - على المقاول اجراء جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون معتمدة من مختبر معتمد. |  | Important notes: -The contractor must visit the site before bidding and study the environment and the contractor is responsible for that. -The contractor must provide technical specification for all building material, and provide maintenance insurance and good execution (from 5% to 10% from total cost) not less than 6 months from final handover. -All Measurements are taken as per engineering codes and all openings are deducted. -Both Languages are obligated for the contractors. -Safety precautions to protect children, neighbor utilizes and community. -All required Tests should be accommodated by an approved lab.
1 | اعمال توريد وتركيب العتب فوق الأبواب بأبعاد 10×20×120سم وحديد قطر8 عدد 3اسياخ تربط بشكل متوازي مع بعضها بشكل جيد، وازالة السابقه ان وجد، ويشمل العمل التثبيت الجيد، التوريد، النقل، اجرة التركيب وعمل الاشتراكات الازمة للبلك والاعتاب، وإزالة أي مخلفات موجودة جراء أي تكسير او تركيبوالالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 18 |  | 0
Supply and installation of lintels above the doors with dimensions of 10×20×120 cm3 and 8 mm diameter rebar bars number 3 rods, connected in parallel to each other securely, as well as the removal of the existing ones. The work encompasses proper installation, supply, transportation, installation fees, and the necessary Joints for the blocks and lintels, along with the removal of any debris resulting from any demolition and follows the instructions of the supervising engineer.
2 | توريد وتركيب أبواب حديد (صفائح محبب) مع الحلق للحمامات بمساحة مترين مربع, والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات والمقابض وإكسسوارات ومفصلات من النوع الجيد والتثبيت الجيد من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة المونة الاسمنتية , بما يضمن التركيب بالجودة المطلوبة، والبند يشمل ازالة السابق ان وجد، مع الالتزام بتعليمت المهندس المشرف. | عدد | 18 |  | 0
Supply and installation of Iron doors with frames for the bathrooms with an area of two square mete, and the work includes all necessary supplies such as locks, bolts, handles, accessories, and high-quality hinges. The installation must be done properly on all sides using screws and dowels, with small gaps filled with cement mortar, ensuring that the installation meets the required quality, and follows the instructions of the supervising engineer.
3 | توريد وتركيب كرسي مرحاض "عربي" مع كوع الريحة و كل الموصلات للصرف الصحي و الانابيب الى نظام الصرف الموجود او بيارة المنزل، والعمل يشمل جميع اعمال التكسير وإزالة الكرسي السابق(ان وجد) وعمل الخرسانة العادية لارضية الحمام حيثما يلزم، ويشمل العمل الربط الكلي بحسب الواقع، والالتزام بتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 3 |  | 0
Supply and installation of an "Arab" toilet seat with a trap and all connections for wastewater and pipes to the existing drainage system or the house's septic tank. The work includes all demolition and removal of the previous toilet, and the execution of regular concrete for the bathroom floor where necessary. The work includes complete connections as per the actual conditions and adherence to the instructions of the supervising engineer.
4 | توريد ،تركيب وتنفيذ بياره جديده بحجم 1.5 متر مكعب، حيث يلزم توفير المساحه المذكورة بما يتلائم مع المنطقة كانت ترابية او جبلية، والعمل يشمل: الحفر، البناء بالحجر، توريد وتركيب الغطاء للبارة وأخيرا الربط بكرسي الحمام مع مراعاه إخفاء أي بيبات ربط بين البياره و الحمام وكذا داخل الحمام ان لزم نتيجة الربط، الانتهاء من العمل كمايلزم وبتعليمات المهندس المشرف | عدد | 24 |  | 0
Supply, installation and execution of a new sewage with a volume of 1.5 cubic meters, ensuring the provided space is suitable for the area, whether it is sandy or mountainous. The work includes: excavation, stone construction, supply and installation of the tank cover, and finally connecting it to the toilet while ensuring that any connecting pipes between the sewage and the toilet, as well as inside the bathroom if necessary due to the connection, are concealed. The work must be completed as required and according to the instructions of the supervising engineer.
5 | توريد، تركيب وربط لوح طاقه شمسيه قوه 20 وات فوق سقف الحمام ولمبه اضاءه قوه 9 وات مع بطاريه شحن 12 امبير والعمل يشمل الكابل الكهربائي 1م، وكذا عمل رف داخل الحمام لوضع البطاريه علية وانتهاء العمل بحسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 24 |  | 0
Supply, installation, and connection of a 20-watt solar panel on the bathroom roof, a 9-watt light bulb, and a 12-amp charging battery. The work includes a 1-meter electrical cable and the supply of a shelf inside the bathroom for the battery. The completion of the work must be done according to standard practices and the instructions of the supervising engineer.
6 | بالمقطوعية : لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر حسب الرسمة المرفقة من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون المحدد ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف. | L.S. مقطوعية | 1 |  | 0
Lump Sum: project identification board Supplying and installing iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 160cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after that put the specific writing words on the board, and place it in a position as instructed by supervised engineer
الاجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ($) |  | 0