## 1000 kits
Solar powered fridges Annex A - BOQs REF. WS1378259760
Item No | DESCRIPTION | الوصف | UNIT | QTY | Unit Price USD | Total Price USD
1 | Kit Content | محتوى المجموعة
1.1 | Galvanized wire 1500 V | سلك مجلفن 1500 فولت | m | 8
1.2 | 60 Watt MPPT regulator | منظم MPPT 60 وات | pc | 1
1.3 | Dry iron base with anti-rust paint (to fit 1 solar panel for 610 W) | قاعدة من الحديد الجاف مع طلاء مضاد للصدأ (لتركيب لوح شمسي واحدة بقوة 610 وات) | pc | 1
1.4 | Tubular liquid C10 Dischargeable battery 200Ah, 12V | بطارية قابلة للتفريغ C10 سائلة أنبوبية 200 أمبير، 12 فولت | pc | 1
1.5 | Solar panel - 610 W Double-Sided panels | لوح شمسي - ألواح مزدوجة الجوانب 610 وات | pc | 1
1.6 | Refrigerator 100 liters, 90 Watts, two systems AC-DC, additional fan, external grille | ثلاجة 100 لتر، 90 وات، نظامين AC-DC، مروحة إضافية، شبكة خارجية | pc | 1
1.7 | Refrigerator 200 liters, 90 Watts, two systems AC-DC, additional fan, external grille | ثلاجة 200 لتر، 90 وات، نظامين AC-DC، مروحة إضافية، شبكة خارجية | pc | 1
1.8 | Refrigerator 300 liters, 90 Watts, two systems AC-DC, additional fan, external grille | ثلاجة 300 لتر، 90 وات، نظامين AC-DC، مروحة إضافية، شبكة خارجية | pc | 1
1.9 | Refrigerator 400 liters, 90 Watts, two systems AC-DC, additional fan, external grille | ثلاجة 400 لتر، 90 وات، نظامين AC-DC، مروحة إضافية، شبكة خارجية | pc | 1
1.1 | Refrigerator 500 liters, 90 Watts, two systems AC-DC, additional fan, external grille | ثلاجة 500 لتر، 90 وات، نظامين AC-DC، مروحة إضافية، شبكة خارجية | pc | 1
1.11 | Delivery, including installation, for solar items per kit | التوصيل، بما في ذلك التركيب، للعناصر لكل مجموعة | L.S | 1
Note:
1 years warranty, testing & commisionning, and operation & maitenance should be included
Date: | [5 empty] | التاريخ :
Signature & Stamp: | [5 empty] | التوقيع والختم :