## Al Mioh
Annex B- Financial Sheet-ITB/ FMF/ADE/200108/2026
اتفاقية تأهيل وصيانة المرافق الصحية المستهدفة في محافظات الحديدة والضالع وأبين، وتشمل مركز حماية المرأة والفتاة (WGCC) وغرفة المساحة الآمنة للنساء والفتيات (WGSS) – طلب شراء رقم: ITB/ FMF/ADE/200108/2026 Agreement for Rehabilitation and Maintenance of Targeted Health Facilities in Al Hudaydah, Al-Dhale'e and Abyan Governorates, including the WGCC Protection Centre and WGSS Room – PR No.: ITB/ FMF/ADE/200108/2026
About the Field Medical Foundation: The Field Medical Foundation is a comprehensive community-based, non-profit, developmental organization that seeks to pioneer in humanitarian action through its health, relief, and development services, which aims to improve community health and build capacity through projects and services provided with high-quality and high credibility. | [5 empty] | نبذة عن المؤسسة الطبية الميدانية : المؤسسة الطبية الميدانية مؤسسة غير ربحية مجتمعية تنموية شاملة تسعى ان تكون رائدة في العمل الإنساني و ذلك عبر خدماتها الصحية و الإغاثية و التنموية و التي تهدف إلى تحسين صحة المجتمع وبناء القدرات من خلال المشاريع و الخدمات المقدمة ذات الجودة و المصداقية العالية .
Tender no(s): رقم العطاء | ITB/ FMF/ADE/200108/2026 |  |  |  |  | Bid date : تاريخ العطاء : |  |  | 27/07/2026
[6 empty] | تاريخ تسليم العطاء من قبل المورد : Bid submission date |  |  | 10/08/2026
SUPPLIER Information : | [5 empty] | For any Informayion : FMF
Company name / Treding name الاسم التجاري / اسم الشركة | [5 empty] | Contact name الاسم : |  | Mohammed Ahmed
Contact person الشخص الذي يمكن الاتصال به | [5 empty] | E-mail/ البريد |  | operation.dept@fmfyemen.org
E-mail/ البريد | [5 empty] | Phone / هاتف |  | 02-233460 / 103 773072646
Phone/ هاتف
Mobile/ موبايل | [5 empty] | Address/العنوان |  | الجمهورية اليمنية- محافظة عدن- خور مكسر-ساحل ابين -مقابل رئاسة جامعة عدن
Address/العنوان
اسم المركز : مركز الميوح |  |  |  |  | Name : Al Mioh Health Facility
الموقع :- م/ ابين |  |  |  |  | Site location: Abyan
احداثيات موقع : شرق 45.31898 شمال 13.29489 |  |  |  |  | Location coordinate: E 45.31898 N 13.29489
ملاحظات هامة: -على المقاول المتقدم في العطاء زيارة الموقع قبل البدء في دراسة العطاء وتقديم العرض ودراسة جميع الظروف المحيطة بالمنشأة والمؤثرة على الأعمال مثل طرق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام إن لزم ويتحمل المقاول كامل المسؤولية. - على المقاول الالتزام بتوفير ادوات السلامة لكافة العمال المتوجودين في منطقة العمل مع الالتزام بتحمل مسؤلية عن اي اصابات تحدث في موقع العمل - الإلتزام بأن لاتتعدى مدة التنفيذ للعمل وتسليمه عن 30 يوم تحسب من تاريخ تسليم الموقع. - إرفاق العروض بمواصفات فنية تفصيلية لجميع المواد مع إرفاق ضمان صيانة وحسن تنفيذ (10% من قيمة العرض) لايقل عن ستة أشهر يبدأ من تاريخ الاستلام النهائي. -القياس المعتمد هو القياس الهندسي و تخصم كافة الفتحات. - كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس. - على المقاول اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع. - على المقاول اجراء جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون معتمدة من مختبر معتمد. |  |  |  |  | Important notes: -The contractor must visit the site before bidding and study the environment and the contractor is responsible for that. -The contractor must commit to providing safety tools for all workers present in the work area, while committing to bear responsibility for any injuries that occur at the work site. -The contractor must finish the rehabilitation works in 30 days from the site handover. -The contractor must provide technical specification for all building material, and provide maintenance insurance and good execution (10% from total cost) not less than 6 months from final handover. -All Measurements are taken as per engineering codes and all openings are deducted. -Both Languages are obligated for the contractors. -Safety precautions to protect children, neighbor utilizes and community. -All required Tests should be accommodated by an approved lab.
رقم البند # | وصف البند | الوحدة Unit | الكمية Quantity | سعر الوحدة Unit Price USD | الإجمالي Total Price USD | Item Description | Sr.No.
1 | اعمال بناء المحرقة: |  |  |  |  | Construction for incinerator | 1
1.1 | الحفر بعمق 3 متر من سطح الارض وبعرض 2 متر وطول 2 متر مع نقل الاتربة الى مكان رمي النفايات في المنطقة (حفرة المواد الطبية بعد الحرق- الرماد) والسعر يشمل جميع مايلزم لاتمام العمل بحسب توجيهات المهندس المشرف. | m3 م.مكعب | 12 |  |  | Excavating at a depth of 3 meters from the surface of the ground and a width of 2 meters and length of 2 meters with the transfer of dust to the place of waste disposal (Ash pit - medical materials after burning) and the price includes all necessary to complete the work as directed by the supervising engineer. | 1.1
1.2 | توريد وصب خرسانة عادية (صبة نظافة) مع الدمك والرش بسماكة 10 سم فوق سطح الارض (تحت المحرقة و مكان خزن النفايات) و بنسبة خلط (1:2:4) م مع الهز و الرش وكما هو موضح بالرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف . | m² م.مربع | 10 |  |  | Supply materials and place plain concrete 10 cm think above ground level after cleaning the site ratio (1: 2: 4) including vibration and curing with water according to drawings, specifications and instructions of supervisor engineer. | 1.2
1.3 | توريد وتركيب غطاء خرسانة مسلحة بسماكة 10 سم بحديد تسليح قطر 12 كل 20 سم و بنسبة خلط (1:2:4) لحفرة (التخلص من مواد الطبية بعد الحرق - الرماد) بمساحة 2 *2 م، مع الاخد بالاعتبار ترك فتحة للباب الحديدي وكما هو موضح بالرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف . | m² م.مربع | 4 |  |  | Supply and installation of reinforced concrete cover 10 cm thick with steel bards 12 mm diameter each 20 cm and mixing ration of 1:2:4 for the ash pit with area of 2 m * 2 m, applying opening for the iron door as shown in the drawings and according to specifications and instructions of supervisor engineer. | 1.3
1.4 | توريد وبناء جدران من الطوب الاحمر الحراري (ياجور) مقاس 20*10*10سم لجميع القواطع الداخلية والخارجية للمحرقة الطبية واستخدام الاسمنت المقاوم للحرارة مع التكحيل وبمونة اسمنتية (1:3) مع الرش والسعر يشمل جميع مايلزم لاتمام العمل بحسب توجيهات المهندس المشرف. | m² م.مربع | 14 |  |  | Supply materials and build of walls using thermal red brick (Yagur - size 20 * 10 * 10 cm )for all internal and external partitions of the incinerator using cement: sand mortar (1:3) and cured water spraying. | 1.4
1.5 | توريد وبناء جدران من البلوك الخرساني المصمت (0.2*0.2*0.4 متر) داخل حفرة التخلص من المواد الطبية بعد الحرق - الرماد لتبطين جداران الحفر و استمرار الجدار لارتفاع 0.4 م بعد الحفرة مع الرش وتلبيس الجزء الخارجي البارز بارتفاع 0.4 متر مع طلاء الجزء الخارجي باستخدام طلاء ابيض مائي بلاستيكي والسعر يشمل جميع مايلزم لاتمام العمل بحسب توجيهات المهندس المشرف. | m² م.مربع | 25 |  |  | Supply and build of solid concrete block walls (0.2 * 0.2 * 0.4 m) inside the incinerator pit for lining the excavation walls and the continuation of the wall to a height of 0.4 m after the hole with cement mortar (1: 3) and cured by spraying water. | 1.5
1.6 | توريد وتركيب باب حديدي لمقدمة المحرقة الطبية شامل اعمال الاطار والمفصلات والمغالق وبابعاد 0.4*0.4 متر ,وسمك 3 مم محبب مع عمل طلاء مقاوم للحرارة طبقتين مع عمل فتحة في الباب بحسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and installation of an iron door for the front of incinerator including a frame, hinges, shutters and dimensions 0.4 * 0.4 meters, thickness 3 mm granulated using two-layer heat-resistant coating, according to specification and instructions of supervisor engineer. | 1.6
1.7 | توريد وتركيب باب حديدي علوي للمحرقة الطبية شامل طلاء مقاوم للحرارة طبقتين واعمال الاطار والمفصلات والمغلق ودراع حديد من انبوب حديد 0.5 هنش بارتفاع 0.4 متر ومدعم بشكل مائل حسب الرسومات وبابعاد 0.6*0.55 متر مركب على قاعدة مساحتها 1*0.8 حيت ان سمك الحديد 5 مم والدهان بطلاء ضد الصدأ ثم باللون الرمادي بحسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and install of upper iron door for incinerator, including frame works, hinges and shutters iron arm from iron pipe 0.5 inch a& 0.4 m height and diagonally supported according to drawings and dimensions 0.6 * 0.55 m installed on a base of 1 * 0.8. Iron thickness 5 mm as per by drawings and instructions of supervisor engineer. | 1.7
1.8 | توريد وتركيب باب حديدي علوي للغطاء الخرساني لحفرة التخلص من المواد الطبية بعد الحرق - الرماد، شامل اعمال الاطار والمفصلات والمغلق وبابعاد 0.4*0.4 م حيت ان سمك الحديد 2 مم مع توريد قفل للباب والطلاء بدهان مقاوم للصدأ ثم باللون الرمادي بحسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and installation of an iron door for the front of incinerator including work frame, hinges, shutters and dimensions 0.4 * 0.4 meters, thickness 3 mm granulated using two-layer heat-resistant coating | 1.8
1.9 | توريد وتركيب مدخنة حديدية للمحرقة الطبية بقطر 20 سنتيمتر وبارتفاع 4.0 متر مركبة على قاعدة حديدة 0.5*0.8 وعمل تلات حلقات فيها لثثبيتها بالارض بأستخدام كيبلات و حسب الرسومات مع عمل طلاء مقاوم للحرارة طبقتين من الخارج باللون الرمادي و تركيب قمع في الأعلى بحسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and install of iron chimney for the Incinerator with a diameter of 20 cm and height of 4.0 m mounted on an iron base 0.5 * 0.8m. The work includes fixing it with 3 hinges to be installed in the ground according to the drawings using two-layer heat-resistant coating | 1.9
1.1 | توريد وتركيب شبك حديدي داخل المحرقة الطبية من قضبان حديدة 16 ملميتر وبتشكيل فتحات 5*5 سنتيمتر وبابعاد 0.55*0.8 مترا بحسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and install iron mesh inside the incinerator from 16 mm thick reinforced bars, with 5 * 5 cm openings and with dimension 0.55 * 0.8 m according to specifications and instructions of supervisor engineer. | 1.1
1.11 | توريد وتركيب سياج حديدي مجلفن شبك بسمك 4.5 مم بفتحات 5x5 سم ( يشمل اتنفيذ باب حديدي مع توريد قفل) وتثبيته بأعمدة انابيب مجلفن سمك 3 مم وقطر 2 هنش وارتفاع 2 متر فوق الارض و80 سم تحت الارض متبتة بقاعدة خرسانية ( 0.3 *0.3 متر) ويتم تتبيث الشبك بالانابيب بتلحيم بارات 8 مم بطول 15سم وليها بعد تتبيت الشبك و رص صف من البردين أسفل الشبك و تثبيته بالشبك بالخلطة الأسمنتية وعمل لوحة حديدية عدد 2 مقاس 50*50 تحتوي على شعار المؤسسة بحسب الرسومات المرفقة وبحسب تعليمات المهندس المشرف | m.l. م. طولي | 15 |  |  | Supply and installation of iron mesh fence (including door) 4.5 mm thick and 5 cm * 5 cm openings, installing it with 3 mm thickness galvanized steel pipes, 2 inches, 2 meters above ground and 80 cm underground fixing it by concrete footing 0.3 m * 0.3 m. The net shall be fixed with pipes 8mm thick and length of 15 cm, including applying one row of blocks under the mesh to fix it, as per the instruction of supervising engineer and drawings. | 1.11
Total
Name of authorized representative of the Supplier:
Signature and Stamp:

## Al Hashoos
Annex B- Financial Sheet-ITB/ FMF/ADE/200108/2026
اتفاقية تأهيل وصيانة المرافق الصحية المستهدفة في محافظات الحديدة والضالع وأبين، وتشمل مركز حماية المرأة والفتاة (WGCC) وغرفة المساحة الآمنة للنساء والفتيات (WGSS) – طلب شراء رقم: ITB/ FMF/ADE/200108/2026 Agreement for Rehabilitation and Maintenance of Targeted Health Facilities in Al Hudaydah, Al-Dhale'e and Abyan Governorates, including the WGCC Protection Centre and WGSS Room – PR No.: ITB/ FMF/ADE/200108/2026
About the Field Medical Foundation: The Field Medical Foundation is a comprehensive community-based, non-profit, developmental organization that seeks to pioneer in humanitarian action through its health, relief, and development services, which aims to improve community health and build capacity through projects and services provided with high-quality and high credibility. | [5 empty] | نبذة عن المؤسسة الطبية الميدانية : المؤسسة الطبية الميدانية مؤسسة غير ربحية مجتمعية تنموية شاملة تسعى ان تكون رائدة في العمل الإنساني و ذلك عبر خدماتها الصحية و الإغاثية و التنموية و التي تهدف إلى تحسين صحة المجتمع وبناء القدرات من خلال المشاريع و الخدمات المقدمة ذات الجودة و المصداقية العالية .
Tender no(s): رقم العطاء | ITB/ FMF/ADE/200108/2026 |  |  |  |  | Bid date : تاريخ العطاء : |  |  | 27/07/2026
[6 empty] | تاريخ تسليم العطاء من قبل المورد : Bid submission date |  |  | 10/08/2026
SUPPLIER Information : | [5 empty] | For any Informayion : FMF
Company name / Treding name الاسم التجاري / اسم الشركة | [5 empty] | Contact name الاسم : |  | Mohammed Ahmed
Contact person الشخص الذي يمكن الاتصال به | [5 empty] | E-mail/ البريد |  | operation.dept@fmfyemen.org
E-mail/ البريد | [5 empty] | Phone / هاتف |  | 02-233460 / 103 773072646
Phone/ هاتف
Mobile/ موبايل | [5 empty] | Address/العنوان |  | الجمهورية اليمنية- محافظة عدن- خور مكسر-ساحل ابين -مقابل رئاسة جامعة عدن
Address/العنوان
اسم المركز : مركز الحصوص |  |  |  |  | Name :Al Hashoos Health Facility
الموقع :- م/ ابين |  |  |  |  | Site location: Abyan
احداثيات موقع : شرق 45.248242 شمال 13.247032 |  |  |  |  | Location coordinate: E 45.248242 N 13.247032
ملاحظات هامة: -على المقاول المتقدم في العطاء زيارة الموقع قبل البدء في دراسة العطاء وتقديم العرض ودراسة جميع الظروف المحيطة بالمنشأة والمؤثرة على الأعمال مثل طرق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام إن لزم ويتحمل المقاول كامل المسؤولية. - على المقاول الالتزام بتوفير ادوات السلامة لكافة العمال المتوجودين في منطقة العمل مع الالتزام بتحمل مسؤلية عن اي اصابات تحدث في موقع العمل - الإلتزام بأن لاتتعدى مدة التنفيذ للعمل وتسليمه عن 30 يوم تحسب من تاريخ تسليم الموقع. - إرفاق العروض بمواصفات فنية تفصيلية لجميع المواد مع إرفاق ضمان صيانة وحسن تنفيذ (10% من قيمة العرض) لايقل عن ستة أشهر يبدأ من تاريخ الاستلام النهائي. -القياس المعتمد هو القياس الهندسي و تخصم كافة الفتحات. - كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس. - على المقاول اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع. - على المقاول اجراء جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون معتمدة من مختبر معتمد. |  |  |  |  | Important notes: -The contractor must visit the site before bidding and study the environment and the contractor is responsible for that. -The contractor must commit to providing safety tools for all workers present in the work area, while committing to bear responsibility for any injuries that occur at the work site. -The contractor must finish the rehabilitation works in 30 days from the site handover. -The contractor must provide technical specification for all building material, and provide maintenance insurance and good execution (10% from total cost) not less than 6 months from final handover. -All Measurements are taken as per engineering codes and all openings are deducted. -Both Languages are obligated for the contractors. -Safety precautions to protect children, neighbor utilizes and community. -All required Tests should be accommodated by an approved lab.
رقم البند # | وصف البند | الوحدة Unit | الكمية Quantity | سعر الوحدة Unit Price USD | الإجمالي Total Price USD | Item Description | Sr.No.
1 | اعمال بناء المحرقة: |  |  |  |  | Construction for incinerator | 1
1.1 | توريد وبناء جدران من الطوب الاحمر الحراري (ياجور) مقاس 20*10*10سم لجميع القواطع الداخلية والخارجية للمحرقة الطبية واستخدام الاسمنت المقاوم للحرارة مع التكحيل وبمونة اسمنتية (1:3) مع الرش والسعر يشمل جميع مايلزم لاتمام العمل بحسب توجيهات المهندس المشرف. | m² م.مربع | 14 |  |  | Supply materials and build of walls using thermal red brick (Yagur - size 20 * 10 * 10 cm )for all internal and external partitions of the incinerator using cement: sand mortar (1:3) and cured water spraying. | 1.1
1.2 | توريد وتركيب باب حديدي لمقدمة المحرقة الطبية شامل اعمال الاطار والمفصلات والمغالق وبابعاد 0.4*0.4 متر ,وسمك 3 مم محبب مع عمل طلاء مقاوم للحرارة طبقتين مع عمل فتحة في الباب بحسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and installation of an iron door for the front of incinerator including a frame, hinges, shutters and dimensions 0.4 * 0.4 meters, thickness 3 mm granulated using two-layer heat-resistant coating, according to specification and instructions of supervisor engineer. | 1.2
1.3 | توريد وتركيب باب حديدي علوي للمحرقة الطبية شامل طلاء مقاوم للحرارة طبقتين واعمال الاطار والمفصلات والمغلق ودراع حديد من انبوب حديد 0.5 هنش بارتفاع 0.4 متر ومدعم بشكل مائل حسب الرسومات وبابعاد 0.6*0.55 متر مركب على قاعدة مساحتها 1*0.8 حيت ان سمك الحديد 5 مم والدهان بطلاء ضد الصدأ ثم باللون الرمادي بحسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and install of upper iron door for incinerator, including frame works, hinges and shutters iron arm from iron pipe 0.5 inch a& 0.4 m height and diagonally supported according to drawings and dimensions 0.6 * 0.55 m installed on a base of 1 * 0.8. Iron thickness 5 mm as per by drawings and instructions of supervisor engineer. | 1.3
1.4 | توريد وتركيب مدخنة حديدية للمحرقة الطبية بقطر 20 سنتيمتر وبارتفاع 4.0 متر مركبة على قاعدة حديدة 0.5*0.8 وعمل تلات حلقات فيها لثثبيتها بالارض بأستخدام كيبلات و حسب الرسومات مع عمل طلاء مقاوم للحرارة طبقتين من الخارج باللون الرمادي و تركيب قمع في الأعلى بحسب الرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and install of iron chimney for the Incinerator with a diameter of 20 cm and height of 4.0 m mounted on an iron base 0.5 * 0.8m. The work includes fixing it with 3 hinges to be installed in the ground according to the drawings using two-layer heat-resistant coating | 1.4
Total
Name of authorized representative of the Supplier:
Signature and Stamp:

## Hulma
Annex B- Financial Sheet-ITB/ FMF/ADE/200108/2026
اتفاقية تأهيل وصيانة المرافق الصحية المستهدفة في محافظات الحديدة والضالع وأبين، وتشمل مركز حماية المرأة والفتاة (WGCC) وغرفة المساحة الآمنة للنساء والفتيات (WGSS) – طلب شراء رقم: ITB/ FMF/ADE/200108/2026 Agreement for Rehabilitation and Maintenance of Targeted Health Facilities in Al Hudaydah, Al-Dhale'e and Abyan Governorates, including the WGCC Protection Centre and WGSS Room – PR No.: ITB/ FMF/ADE/200108/2026
About the Field Medical Foundation: The Field Medical Foundation is a comprehensive community-based, non-profit, developmental organization that seeks to pioneer in humanitarian action through its health, relief, and development services, which aims to improve community health and build capacity through projects and services provided with high-quality and high credibility. | [5 empty] | نبذة عن المؤسسة الطبية الميدانية : المؤسسة الطبية الميدانية مؤسسة غير ربحية مجتمعية تنموية شاملة تسعى ان تكون رائدة في العمل الإنساني و ذلك عبر خدماتها الصحية و الإغاثية و التنموية و التي تهدف إلى تحسين صحة المجتمع وبناء القدرات من خلال المشاريع و الخدمات المقدمة ذات الجودة و المصداقية العالية .
Tender no(s): رقم العطاء | ITB/ FMF/ADE/200108/2026 |  |  |  |  | Bid date : تاريخ العطاء : |  |  | 27/07/2026
[6 empty] | تاريخ تسليم العطاء من قبل المورد : Bid submission date |  |  | 10/08/2026
SUPPLIER Information : | [5 empty] | For any Informayion : FMF
Company name / Treding name الاسم التجاري / اسم الشركة | [5 empty] | Contact name الاسم : |  | Mohammed Ahmed
Contact person الشخص الذي يمكن الاتصال به | [5 empty] | E-mail/ البريد |  | operation.dept@fmfyemen.org
E-mail/ البريد | [5 empty] | Phone / هاتف |  | 02-233460 / 103 773072646
Phone/ هاتف
Mobile/ موبايل | [5 empty] | Address/العنوان |  | الجمهورية اليمنية- محافظة عدن- خور مكسر-ساحل ابين -مقابل رئاسة جامعة عدن
Address/العنوان
اسم المركز : مركز حلمة |  |  |  |  | Name :Hulma Health Facility
الموقع :- م/ ابين |  |  |  |  | Site location: Abyan
احداثيات موقع : شرق 45.308247 شمال 13.310851 |  |  |  |  | Location coordinate: E 45.308247 N 13.310851
ملاحظات هامة: -على المقاول المتقدم في العطاء زيارة الموقع قبل البدء في دراسة العطاء وتقديم العرض ودراسة جميع الظروف المحيطة بالمنشأة والمؤثرة على الأعمال مثل طرق إيصال المواد اللازمة للإنشاء ودراسة طريقة ووسيلة تسوية الموقع العام إن لزم ويتحمل المقاول كامل المسؤولية. - على المقاول الالتزام بتوفير ادوات السلامة لكافة العمال المتوجودين في منطقة العمل مع الالتزام بتحمل مسؤلية عن اي اصابات تحدث في موقع العمل - الإلتزام بأن لاتتعدى مدة التنفيذ للعمل وتسليمه عن 30 يوم تحسب من تاريخ تسليم الموقع. - إرفاق العروض بمواصفات فنية تفصيلية لجميع المواد مع إرفاق ضمان صيانة وحسن تنفيذ (10% من قيمة العرض) لايقل عن ستة أشهر يبدأ من تاريخ الاستلام النهائي. -القياس المعتمد هو القياس الهندسي و تخصم كافة الفتحات. - كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس. - على المقاول اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع. - على المقاول اجراء جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون معتمدة من مختبر معتمد. |  |  |  |  | Important notes: -The contractor must visit the site before bidding and study the environment and the contractor is responsible for that. -The contractor must commit to providing safety tools for all workers present in the work area, while committing to bear responsibility for any injuries that occur at the work site. -The contractor must finish the rehabilitation works in 30 days from the site handover. -The contractor must provide technical specification for all building material, and provide maintenance insurance and good execution (10% from total cost) not less than 6 months from final handover. -All Measurements are taken as per engineering codes and all openings are deducted. -Both Languages are obligated for the contractors. -Safety precautions to protect children, neighbor utilizes and community. -All required Tests should be accommodated by an approved lab.
رقم البند # | وصف البند | الوحدة Unit | الكمية Quantity | سعر الوحدة Unit Price USD | الإجمالي Total Price USD | Item Description | Sr.No.
1 | اعمال تأهيل المركز الصحي |  |  |  |  | Rehabilitation of Health Facility | 1
1.1 | أعمال الحديد والالمنيوم |  |  |  |  | Aluminum and Iron Works | 1.1
1.1.1 | قاطع الالمنيوم : توريد وتركيب قاطع من الالمنيوم بمساحة 1.85*1.4 لون أبيض بحيث يكون النوع أماراتي( درجة اولى عينه معتمدة سماكه 1.1 ملم ، ابعاد مقطع الالمنيوم المستخدم 6 * 8 سم، بحسب تحديد المهندس مع جميع الربلات وأدوات الجمع والمسامير درجة أولى ، يقسم كل قاطع بمسافات افقية لاتزيد عن .08 متر، في الأسفل يتم وضع الواح فيبر جلاس نوعية ) امارتية ( سماكة 4مم بعدها تسوية الجدران عند التركيب وعمل سليكون لجميع الفراغات والفواصل بين القواطع والجدران وعمل باكنات وربلات من الداخل والخارج للفيبر ، والتكتيم الجيد للقواطع وتثبيتها بشكل محكم ومتين وتركيبها في الاماكن المحدده من قبل المهندس المشرف وادارة المركز ، والسعر يشمل عمل باب للقاطع بمساحة 1.8 متر مربع مع عمل نافذة لكل في الباب و كل ما يلزم لانهاء وإتمام العمل علي اكمل وجة حسب الأصول الفنية والمصنعية وبحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | m² م.مربع | 2.59 |  |  | Aluminum partition Supply and installation of an aluminum section with an area of 1.4 x 1.85, white colour, with the type being Emirati (first class, certified sample, thickness 1.1 mm, dimensions of the aluminum section used 6 * 8 cm, as specified by the engineer, along with all the bolts, assembly tools and screws, first class, each section is divided into horizontal spaces Not more than .08 metres. At the bottom, quality fiberglass panels (Emirati) with a thickness of 4 mm are placed, then the walls are leveled during installation, silicone is made for all the spaces and joints between the partitions and the walls, and making baffles and slats from the inside and outside for the fiber, and good sealing of the partitions and fixing them tightly and firmly and installing them in the places specified by the supervising engineer and the center’s management, and everything necessary to finish and complete the work in a complete manner according to the technical and manufacturing principles and according to the specifications and instructions of the supervising engineer.” | 1.1.1
1.1.2 | قاطع الالمنيوم : توريد وتركيب قاطع من الالمنيوم بمساحة 1.7*2 لون أبيض بحيث يكون النوع أماراتي( درجة اولى عينه معتمدة سماكه 1.1 ملم ، ابعاد مقطع الالمنيوم المستخدم 6 * 8 سم، بحسب تحديد المهندس مع جميع الربلات وأدوات الجمع والمسامير درجة أولى ، يقسم كل قاطع بمسافات افقية لاتزيد عن .08 متر، في الأسفل يتم وضع الواح فيبر جلاس نوعية ) امارتية ( سماكة 4مم بعدها تسوية الجدران عند التركيب وعمل سليكون لجميع الفراغات والفواصل بين القواطع والجدران وعمل باكنات وربلات من الداخل والخارج للفيبر ، والتكتيم الجيد للقواطع وتثبيتها بشكل محكم ومتين وتركيبها في الاماكن المحدده من قبل المهندس المشرف وادارة المركز ، و كل ما يلزم لانهاء وإتمام العمل علي اكمل وجة حسب الأصول الفنية والمصنعية وبحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | m² م.مربع | 3.4 |  |  | Aluminum partition Supply and installation of an aluminum section with an area of 1.7 x 2, white colour, with the type being Emirati (first class, certified sample, thickness 1.1 mm, dimensions of the aluminum section used 6 * 8 cm, as specified by the engineer, along with all the bolts, assembly tools and screws, first class, each section is divided into horizontal spaces Not more than .08 metres. At the bottom, quality fiberglass panels (Emirati) with a thickness of 4 mm are placed, then the walls are leveled during installation, silicone is made for all the spaces and joints between the partitions and the walls, and making baffles and slats from the inside and outside for the fiber, and good sealing of the partitions and fixing them tightly and firmly and installing them in the places specified by the supervising engineer and the center’s management, and everything necessary to finish and complete the work in a complete manner according to the technical and manufacturing principles and according to the specifications and instructions of the supervising engineer.” | 1.1.2
1.1.3 | توريد وتركيب درج مطبخ بارتفاع ١.١٠ م وعرض 80 سم مكون من الالمنيوم والفيبر سماكة ٤ ملي للادراج والرخام الصناعي للسطح مع عمل نعلة للدرج على الايزيد ابعاد الدرفة عن ٦٠ سم والعمل يشمل عمل حوض مطبخ من السان استيل مع هراب الى اقرب نقطة تصريف مع الحنفية وفق للتعليمات المهندس المشرف | m.l. م. طولي | 3.8 |  |  | Supply and installation of a kitchen drawer with a height of 1.10 m and a width of 80 cm, made of aluminum and 4 mm thick fiber for the drawers and artificial marble for the surface, with making a sole for the drawer at a maximum. The dimensions of the drawer are more than 60 cm. The work includes making a kitchen sink from san steel with a drain to the nearest drainage point all accessoaries as specifications and instructions of supervised engineer | 1.1.3
2 | اعمال تاهيل 2 حمامات |  |  |  |  | Rehbilitaion of two Latrine | 2
2.1 | الاعمال الصحية: |  |  |  |  | Sanitary Work: | 2.1
2.1.1 | بالعدد: توريد وتركيب هراب: - توريد وتركيب هراب والعمل يشمل تنفيذ تصريف المياه باستخدام جميع ما يلزم من هراب وغيره، موصل بمواسير 2.5 هنش مثبتة بالجدران الخارجية من المغسلة إلى غرفة التفتيش الخارجية. | pcs. عدد | 1 |  |  | Supply and installation of a waste trap. The work shall include executing the water drainage system using all necessary traps and accessories, extending from the washbasin to the external inspection chamber (manhole). | 2.1.1
2.1.2 | بالعدد:توريد وتركيب صندوق طرد : - توريد وتركيب صندوق الطرد (سيفون) للحمامات وجميع اكسسواراته ، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية ايطالي لخزان الطرد مع جميع توصيلات الصرف الصحي حتى غرفة التفتيش حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | By pieces:Flushing cistern for WC: provide and install a flushing cistern for WC with all its Accessories the item include replaceing the corner controle valve and pipes to connect the closet with monholes as specifications and instructions of supervised engineer. | 2.1.2
2.1.3 | بالعدد: توريد وتركيب حنفيات كروم : توريد وتركيب حنفيات من نوع ممتاز كروم للحمامات 1/2 انش نوعية ممتازة والبند يشمل توريد وتركيب و تثبيت ماسورة الحنفية باستخدام كليبات وسكاريب من النحاس حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | By pieces: Chromium taps: -Supply and install excellent type of chromium taps the item include supply and installing all accessoaries as specifications and instructions of supervised engineer | 2.1.3
2.1.4 | بالعدد: توريد وتركيب لي وضوء مع شطاف : توريد وتركيب لي وضوء مع شطاف مثبت بالجدار والبند يشمل توريد وتركيب محبس زاوية نوعية ممتازة حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | By pieces: water pipe Body spray: -Supply and install excellent type of water pipe body spray, with angle valves and all its necessaries as specifications and instructions of supervised engineer | 2.1.4
2.1.5 | بالمقطوعية :اعمال تمديدات التغذية بالمياه: توصيل شبكة تغذية داخلية جديدة للحمامات والمغاسل ( عدد 1 حمامات + 1 مغاسل) والبند يشمل يشمل ربط الحمامات والمغاسل بالخزانات العلوية بمواسير PVC سعودي ضغط عالي نوعية ممتازة حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | L.S. مقطوعية | 1 |  |  | Lump Sump: Supply and install water network pipes: water network connection for bathrooms and washbasins ( 1 bathroom + 1 washbasin). The item includes connecting... as required, using high-pressure Saudi PVC pipes of excellent quality, in accordance with specifications and the engineer's instructions. | 2.1.5
2.1.6 | توريد وتركيب قاعدة خزان سعة 1000 لتر بالعدد: .- توريد وتنفيذ قاعدة خزان تتكون من رصة من البلك الصم مقاس 20سم * 40سم * 20سم على ارتفاع 60 سم بحيث تغطي مساحة الخزان وزيادة 20 سم من كل جانب مع عمل خرسانة عادية بسماكة 20 سم - القيام بعمل ربطات من الحديد المبسط مقاس 50×3 ملم للخزان من الاربع الجهات بشكل قائم تلحم بحلقة دائرية حول فتحة الخزان العلوية مع عمل مبسطات حلقية عدد 3 مع التثبيت الجيد لها في القاعدة وعمل دهان مقاوم للصدا وجهين للمبسطات وعمل كل ما يلزم لتنفيذ البند بحسب توجيهات المهندس المشرف - طباعة شعار منظمة الموسسة الطبية الميدانية والداعم على الخزان حسب توجيهات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | By piece: Provide water tank 1500L: - supplying and installing a foundation for the tank which consist of three row of the block with dimension 20x20x40 cm. high 60cm - Fixing the tank using flat iron (50*3)mm from the four sides vertically welded with a ring flat iron around the top tank opening. In addition, making 3 rings flat iron from sides and well fixing it to the base. also, paint all the flat iron using anti corrosion paint tow coats . - print the logan of the organization & the donor on the tank and the base. All the work should be according the specification and instructions of the supervised engineer | 2.1.6
3 | أعمال الكهرباء |  |  |  |  | Electrical works | 3
3.1 | بالعدد: لمبات سقف LED مع هولدر : - توريد وتركيب لمبات LED سقفية 220 فولت تثبت بالسقف، بقدرة 20 وات مع الهولدر حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | By Piece: LED Ceiling Bulbs with Holder: - Supply and installation of 220-volt LED ceiling lamps installed in the ceiling,according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | 3.1
3.2 | توريد وتركيب ألواح شمسية نوعية ممتازة بقدرة 580ات نظام 24 فولت - 144 خلية ، يوضع بدل اللوح القديم المكسور وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات والاصول الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | عدد .Pic | 1 |  |  | Supply and installation of high-quality 580W solar panels, 24V system - 144 cells, to replace the old, broken panel, and to do everything necessary according to specifications, technical standards, and the instructions of the supervising engineer. | 3.2
3.3 | بالعدد: بطارية ليثوم : توريد وتركيب وتشغيل طارية ليثيوم 5 كيلو واط. تقنية الخلية: فوسفات حديد الليثيوم (LiFePO4)، جديدة تمامًا. سعة الطاقة الإجمالية: 5 كيلو واط ساعة كحد أدنى. الجهد الاسمي: 51.2 فولت تيار مستمر (متوافق مع أنظمة العاكس الذكي 48 فولت). عمر الدورة: 6000 دورة شحن وتفريغ عميقة عند 80% من عمق التفريغ مع الحفاظ على 80% على الأقل من السعة الاسمية الأصلية. نظام إدارة البطارية (BMS): ذكي ومدمج، مزود بشاشة LCD تعمل باللمس لمراقبة المعايير وموازن نشط مدمج. وظائف الحماية: حماية تلقائية فورية ضد: الجهد الزائد، الجهد المنخفض، التيار الزائد، قصر الدائرة، ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض درجة الحرارة والسعر يشمل كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | pcs. عدد | 1 |  |  | lithium battery 5 K "".Cell Technology Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), brand new Grade-. Total Energy Capacity Minimum 5 kWh .Nominal Voltage 51.2 VDC (Standard matching for 48V smart inverter systems) .Cycle Life \ge 6,000 deep cycles at 80% Depth of Discharge (DoD) while retaining at least 80% of original nominal capacity. .Battery Management (BMS) Smart, built-in BMS featuring a hardware Touch LCD screen for parameters monitoring and an integrated active balancer. .BMS Protection Functions Real-time automatic protection against: Overvoltage, Under-voltage, Over-current, Short-circuit, Over-temperature, and Under-temperature. | 3.3
3.4 | بالمقطوعية : تركيب فقط منظومة طاقة شمسية تركيب فقط وتشغيل منظومة طاقة شمسية تتكون من: -تركيب فقط 14 الواح شمسية مع حوامل حديد للالواح الشمسية - جهاز انفرتر هايبرد بقدرة 8000 وات نظام48 فولت .مع منظم شحن MPPT مع امكانية التشغيل من الالواح مباشرة وبحسب مواصفات المهندس المشرف | L.S. مقطوعية | 1 |  |  | Lump Sum: install only solar power system: install only a solar power system consist of: - install only 14 solar panels with steel frame with lock, and it is fixed to the roof. - 8000 W hyberd inverter,with Mppt solar controller Charger. | 3.4
3.5 | توريد وتركيب قاطع حماية DC بين الالواح والمنظم و قاطع حماية AC بين مصدر التيار الكهربائي الخارجي و مدخل التيار في الجهاز و قاطع حماية AC بعد خروج الانفرتر والاحمال وقاطع (سكين شنج اوفر 150 امبير مع صندوق حماية ) للتحويل من المنظومة الى الكهرباء العمومية ,وتوريد وتركيب مانع صواعق لمنظومات الطاقة الشمسية, والبند يشمل عمل كل مايلزم لحماية ووقاية المنظومة من التلف وكل القطع في هذا البند تكون ذات نوعية ممتازة وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات والاصول الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | L.S. مقطوعية | 1 |  |  | Supply and installation of a DC protection circuit breaker between the solar panels and the chargining regulator, an AC protection circuit breaker between the external power supply (grid system) and the input current in the device and an AC protection circuit breaker between the inverter and loads, 150 - Amp change over ciricuit breaker with a protection box to convert from the solar power system to grid system, and supplying and installing a lightning arrester for the solar system. The item includes doing all that is necessary to protect and preserve the system from any kind of damage, and all the parts in this item are of high quality and do all that is necessary according to the specifications, technical principles and the directions of the supervising engineer. | 3.5
3.6 | توريد وتركيب أسلاك وكابلات الربط والتسليك نوعية ممتازة و محسوبة على حسب قدرة المنظومة بحيث تكون الكيبلات من النحاس لربط الانفرتر بالشبكة الخاصة بالطاقة الشمسية مع عمل توصيلات mc4 وكذلك ربط الانفرتربالشبكة الكهربائية للمبنى مع تفصيل الاحمال وعمل تمديدات خاصة بالمنظومة في الدور المخصص لعملها وكابلات ربط الالواح بالمنظم بطول طابقين مغطى بالكامل بانابيب PVC ضغط عالي محمي من الشمس ومثبت بالسقف , و عمل ترنكي بالحجم المناسب لحماية واخفاء الاسلاك الكهربائية داخل المبناء بالكامل . والبند يشمل اعادة تنظيم وتوزيع وفصل الاحمال بين الطاقة الشمسية والكهرباء العامة وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات والاصول الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | L.S. مقطوعية | 1 |  |  | Supply and installation of high quality wires and cables, calculated according to the capacity of the system, so that the cables are made of copper to connect the inverter to the solar energy network with mc4 connections, as well as connecting the inverter to the grid electrical network of the building, redistributing the loads and making special wiring for the system in the targeted floor including cables connecting solar panels to the regulator with a length of one floor completely covered with PVC pipes, protected from the sun, and fixed to the ceiling, and a PVC conduit work of the appropriate size to protect and hide the electrical wires inside the building completely. The item includes reorganizing, distributing and separating the loads between solar system and grid system and doing all that is necessary according to the specifications, technical principles and the directives of the supervising engineer. | 3.6
Total
Name of authorized representative of the Supplier:
Signature and Stamp: