## Annex-A lOT-3
Tender Name: Supply and Delivery of Construction Materials, Tools, and Safety Equipment for Dhi-Sufal and As-Sabrah Districts in Ibb Governorate. اسم المناقصة: توريد وتسليم أدوات ومواد البناء، ومستلزمات الأمن والسلامة لمديريتي ذي السفال والسبرة في محافظة إب
الملحق-A المواصفات الفنية وجداول الكميات ونموذج العرض المالي الاجمالي بالنسبة للوحدة للمجموعة الثالثة (مواد البناء). | [8 empty] | Tender No.TYF-004-2025
Annex-A Technical specification & BOQ’s and Total Unit Price Offer for Lot 3(Construction Materials). | [8 empty] | مناقصة رقم:TYF-004-2025
# | item | الصنف | Unit الوحدة | الكمية المطلوبة لكل موقع تسليم Quantity Required per Delivery Location |  |  |  | الكمية الاجمالية لكل المواقع Total Quantity for All Locations | سعر الوحدة Unit Price $ | اجمالي السعر Total Price $
|  |  |  | قرية الشميشمان ورأس العنسيين - عزلة العنسيين - مديرية ذي السفال - محافظة اب | قرية الصفه - عزلة الصفه - مديرية ذي السفال - محافظة اب | قرية الكرب ولمس - عزلة الكرب - مديرية السبرة- محافظة اب | قرية الاصمين - عزلة بلاد الشعيبي العليا - مديرية السبرة- محافظة اب
General Notes: The contractor must inspect or visit the delivery sites prior to pricing the items. The contractor is required to submit material samples for approval by the supervising engineer before delivery. The contract type is limited to the supply of the quantities specified in the table below only. The item descriptions below are to be considered in Arabic only. Prices must include delivery to the designated sites: the intervention locations listed in the Bill of Quantities in Al-Sabrah and Dhi Al-Sufal districts – Ibb Governorate. Each bidder must submit a complete technical and financial offer covering all items listed in the Bills of Quantities for each of the three lots. |  |  | ملاحظات عامة : - على المقاول معرفة او زيارة موقع االتسليم قبل تسعير البنود - على المقاول تقديم عينات المواد قبل التوريد لاعتمادها من قبل المهندس المشرف - نوع العقد هو توريد الكميات المذكورة في الجدول ادناة فقط -يتم إعتماد وصف البنود أدناه باللغة العربية فقط. السعر شامل التوصيل الى مواقع التسليم : مواقع التدخل في جدول الكميات في مديريتي السبرة و ذي السفال- محافظة اب - يجب على كل مقدم عطاء تقديم عرضه الفني والمالي بشكل كامل لجميع البنود الواردة في جداول الكميات لكل مجموعة من المجموعات الثلاث
1 | Cement:- Portland cement shall be supplied in compliance with European specifications, with each bag weighing 50 kg. Any cement containing hardened lumps, foreign materials, impurities, damaged bags, or that has exceeded the allowed storage period (three months from the production date) will be rejected. The supervising engineer has the right to inspect the delivered cement on-site and verify its suitability for use and proper storage in accordance with the approved technical specifications. The price shall include delivery to the designated sites (villages) as directed by the supervising engineer. | اسمنت :- يتم توريد أسمنت من نوع بورتلاندي مطابق للمواصفات الأوروبية، عبوة الكيس الواحد (50 كجم) . يُرفض استلام أي كميات من الأسمنت تحتوي على تكتلات صلبة أو شوائب أو مواد غريبة، أو كانت أكياسها تالفة، أو تجاوزت فترة التخزين المسموح بها (ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتاج). يحق للمهندس المشرف فحص كميات الأسمنت الموردة في الموقع، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومن طريقة التخزين، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة. يشمل السعر تكلفة التوصيل إلى المواقع (القرى) وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. | Bag 50 kg كيس 50كيلو جرام | 167 | 161 | 158 | 202 | 688 | 0 | 0
2 | Sand: sand (soft sand) sieved, including transportation fees, good quality, approved by engineer to be used in construction. - The price includes delivery to the site (Road) according to the instructions of the supervising engineer. It must be delivered in four installments within a period not exceeding two months. | رمل : توريد نيس (رمل ناعم) مغربل شامل خالية من الشؤائب والاتربة نوعيه جيده درجه اولى معتمدة للبناء -يشمل السعر تكلفة التوصيل لمواقع الطريق بحسب توجيهات المهندس المشرف . يجب توريدها على اربع دفع بفترة لا تزيد عن شهرين. | M3 المتر المكعب | 47.5 | 46 | 45 | 22.8 | 161.3 | 0 | 0
3 | Reinforcement Steel Dia. 14 mm (Grade 40 Fy 280) and rust-free thread with high quality. - The price includes delivery to the site (Tank) according to the instructions of the supervising engineer. | توريد حديد تسليح محلزن قطر 14 مم وبمقاومة لا تقل ( Grade 40 Fy 280 )محلزن خالي من الصداء شامل اجور التوصيل نوعيه جيده درجه أولى -السعر شامل التوصيل للمواقع (الخزان)بحسب توجيهات المهندس المشرف . . | سيخ |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
4 | Reinforcement Steel Dia. 12 mm (Grade 40 Fy 280) and rust-free thread with high quality. - The price includes delivery to the site (Tank) according to the instructions of the supervising engineer. | توريد حديد تسليح محلزن قطر 12 مم وبمقاومة لا تقل ( Grade 40 Fy 280 )محلزن خالي من الصداء شامل اجور التوصيل نوعيه جيده درجه أولى -السعر شامل التوصيل للمواقع (الخزان)بحسب توجيهات المهندس المشرف . | سيخ |  |  |  | 38 | 38 | 0 | 0
5 | Reinforcement Steel Dia. 8 mm (Grade 40 Fy 280) and rust-free thread with high quality. - The price includes delivery to the site (Tank) according to the instructions of the supervising engineer. | توريد حديد تسليح محلزن قطر 8 مم وبمقاومة لا تقل ( Grade 40 Fy 280 )محلزن خالي من الصداء شامل اجور التوصيل نوعيه جيده درجه أولى -السعر شامل التوصيل للمواقع في(الخزان)بحسب توجيهات المهندس المشرف . | سيخ |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 0
6 | Iron Bending wire (for reinforcement bars bending) with good quality. - The price includes delivery to the site (villages) according to the instructions of the supervising engineer. | توريد اسلاك ربط حديد التسليح شامل اجور التوصيل نوعيه جيده درجه اولى وبحسب موافقة المهندس المشرف. | Roll لفه |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
7 | Gravel: Gravel (mixed size) sieved including transportation fees, good quality, approved by engineer. - The price includes delivery to the site (tank) according to the instructions of the supervising engineer. It must be delivered in four installments within a period not exceeding two months. | كري: توريد كري كساره متدرج(ربع ونص) نوعيه جيده خالي من الشوائب والاتربة -الثمن شامل التوصيل لمواقع الخزان بحسب توجيهات المهندس المشرف . يجب توريدها على اربع دفع بفترة لا تزيد عن شهرين | M3 المتر المكعب |  |  |  | 18 | 18 | 0 | 0
8 | Supply Galvanized iron pipes, diameter 1.5 inches, 1.2 m long, with Shalman iron welding for installation | توريد مواسير حديد مجلفن قطر1.5هنش بطول 1.2م مع لحام حديد شلمان من اجل التثبيت | No. عدد |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
9 | Supply Galvanized iron pipes, diameter 3 inches, 1.2 m long, with Shalman iron welding for installation | توريد مواسير حديد مجلفن قطر3هنش بطول1.2م مع لحام حديد شلمان من اجل التثبيت مع سدة | No. عدد |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
10 | Sika:Supply of good quality Sika with production date valid for use as per the instructions of the supervising engineer. | سيكا:توريد سيكا نوعية جيدة وتأريخ الانتاج صالح للعمل حسب توجيهات المهندس المشرف | Kg كيلوجرام |  |  |  | 51 | 51 | 0 | 0
11 | Marble plate: Supplying a marble plaque with dimensions of (1*0.5*)m2 and writing on it the name of the project and the logo of Tamdeen Youth Foundation and Oxfam, according to the approval and direction of the supervising engineer. | لوحه رخاميه: توريد لوحة رخامية بأبعاد (١*٠.6*) م2 والكتابة عليها أسم المشروع وشعارمؤسسة تمدين شباب واوكسفام حسب موافقة وتوجيه المهندس المشرف | No. عدد |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
12 | Supply of iron ventilation windows (0.4*0.2) m, 2 mm thick, with Tel Nams mesh, and painting them with rust-resistant paint. | توريد نوافذ حديد تهوية (0.4*0.2) م2 سماكة 2 ملي مع شبك تل نامس وعمل لها طلاء مقام للصداء | No. عدد |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0
13 | Supplying an iron cover with dimensions of (0.6*0.6) m2 and a thickness of 2.5 mm with two layers of rust-resistant paint, and making a hand socket with supplying a medium-sized lock for the tank according to the instructions of the supervising engineer. | توريد غطاء حديد بأبعاد (0.6*0.6)م2 وسماكة 2.5 ملي مع طلاء طبقتين مقاوم للصداء وعمل مأخذ يد مع توريد قفل حجم وسط للخزان حسب توجيه المهندس المشرف. | No. عدد |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
14 | Supply of a 1.5in normal good quality impurity valve as directed by the supervising engineer. | توريد محبس نحاس 1.5 هـ عادي نوعية جيدة حسب توجيه المهندس المشرف. | No. عدد |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
15 | Supplying carpentry timber for the roof and bridges of the Asameen tank with dimensions of (7*4*0.18) m3, along with the wages of carpentry and blacksmithing work and dismantling the timber for the roof of the tank, according to the instructions of the supervising engineer. | توريد اخشاب نجارة سطح وجسور خزان الاصمين بأبعاد (7*4*0.18)م3 مع اجورعمال النجارة والحدادة وتفكيك الاخشاب لسطح الخزان حسب توجيهات المهندس المشرف . | L.S مقطوعية |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
Total Amount FOR LOT-3 before Discount الاجمالي الكلي للمجموعة الثالثة قبل الخصم | [9 empty] | 0
Discount % (نسبة الخصم ان وجدت)
Total Discount (اجمالي الخصم )
الاجمالي الكلي للمجموعة الثالثه بعد الخصم Total FOR LOT-3 After discount | [9 empty] | 0