## Solar System
Annex D-1
إعادة تأهيل مشروع مياه جعوله الكامل
Gawalla Water Project Rehabilitation
رمز المشروع: |  | التاريخ /
رقم المناقصة: |  | مواصفات المواد المورده من المقاول | Tender No
إسم المقاول / |  |  | Contractor Name
إسم الموقع / |  | قرية البيطرة - جعولة- مديرية دار سعد - محافظة عدن | Project Location
يجب تعبئة مكونات المنظومة ومحقاتها ادناه من قبل المتقدم |  |  | All items below should be filled by bidder
مكونات مواد منظومة الضخ الشمسية |  | الوصف Description | Solar Pumping Unit Materials
المضخة والموتور الكهربائي | إسم المضخة والموتور |  | Submersible/ motor pump brand | Submersible & Motor
| رقم الموديل للمضخة |  | Model number for pump
| رقم الموديل للموتور |  | Model number for motor
| مادة المراوح |  | Material of blades
| كفاءة المضخة (%) |  | Pump efficiency
| كفاءة الموتور (%) |  | Motor efficiency
| درجة الحرارة للموتور |  | Motor temperature
| قدرة الرفع للمضخة (بالمتر) |  | Head (M)
| الإنتاجية للمضخة (م3 بالساعة) |  | Productivity (m3/h)
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin:
| مدة الضمانة |  | Warranty
الإنفرتر (المحول) | إسم الماركة |  | Inverter Brand | Inverter
| رقم الموديل |  | Model Number
| فولتية المحول |  | Voltage regular sys.& power
| درجة الحماية من النفاذية (IP) |  | Ingress Protection Rating (IP)
| نظام التشغيل والحمايات |  | Operation System & sys. Protection
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| نوع التيار المتردد الخارج (سنجل فاز، 3 فاز) |  | Output AC Type (Single Phase, 3 phase,…etc.)
| قدرة المحول (الخارج) بالوات |  | Output Power of the inverter Watt
| مدة الضمانة |  | Warranty
الألواح الشمسية | إسم الماركة |  | Solar Panel Brand | Solar Panels
| رقم الموديل |  | Model Number
| قدرة اللوح الواحد (وات) |  | Solar Panel Power for one panel in Watt
| عدد الألواح ( الاجمالي بالوات) |  | No. of solar panels (total watts).
| نوع الألواح |  | Type (polycrystalline or Mono) and Class
| تحمل أقصى تفاوت للطاقة |  | Power tolerance
| كفاءة اللوح (%) |  | Solar efficiency
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| قدرة التحمل للحرارة |  | Heat resistance
| توفر شهادة الفحص من المختبر |  | Solar panel test available or not
| مدة الضمانة |  | Warranty
مجموعات الالواح | عدد المجموعات |  | Number of groups | Panel Groups
| عدد الالواح لكل مجموعه |  | Number of panels per group
| فولتية اللوح الواحد عند الدائرة المفتوحة |  | Voltage of one panel at open circuit
| اجمالي فولتية الالواح عند الدائرة المفنوحة للمجموعة الةاحدة بحيث لا تتجاوز اقصى قدرة للمحول |  | Total voltage of the panels at open circuit for a single group, ensuring it does not exceed the maximum capacity of the inverter
صندوق التجميع | إسم الماركة |  | Brand | Combiner Box
| عدد دوائر الادخال |  | DC Combiner box inputs no.
| درجة الحماية من النفاذية (IP) |  | Ingress Protection Rating (IP)
الكيبل من الألواح الى صندوق التجميع | إسم الماركة |  | Model | Cables from solar panel to combiner box
| مادة التصنيع |  | Type of the material
| المواصفات |  | Specifications
| قطر الكيبل |  | Cable diameter for the pump
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
الكيبل من صندوق التجميع الى الانفرتر | إسم الماركة |  | Model | Cable from combiner box to inverter
| مادة التصنيع |  | Type of the material
| المواصفات |  | Specifications
| قطر الكيبل |  | Cable diameter for the pump
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
كيبل المضخة | إسم الماركة |  | Model | Pump Cable
| مادة التصنيع |  | Type of the material
| المواصفات |  | Specifications
| قطر الكيبل |  | Cable diameter for the pump and sensor
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
الكيبل الحساس | إسم الماركة |  | Model | Sensor Cable
| مادة التصنيع |  | Type of the material
| المواصفات |  | Specifications
| طول الكيبل الحساس |  | Length of Cable
| قطر الكيبل |  | Cable diameter for the pump
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
شبكة المياه مع الملحقات | انابيب الرفع UPVC ضغط عالي لايقل عن 35 بار |  | UPVC lifting pipes, high pressure not less than 35 bar | Accessories Water Network
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| محابس البوابات |  | Gate Valves
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| محبس عدم الرجوع |  | Non-return Valve
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
| حساس قياس ضغط الماء |  | Monometer (Pressure Gauge)
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
مكونات الأعمال الإنشائية |  | الوصف Description | Construction Materials
الأعمال المدنية | الاسمنت |  | Cement | Civil works rehabilitation
| بلد المنشأ لحديد التسليح |  | Reinforcement Steel Origin
| الطلاء المقاوم للرطوبه |  | Moisture-resistant eliminatory paint
| الدهان المقاوم للصدأ |  | Anti-Corrosion Paint
| المادة العازله الابوكسي |  | Epoxy insulating material
مواسير البولي ايثيلين PE100 | أنابيب ضغط 10 بار PN10 pressure pipes |  |  | PE pipes
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand name and specifications
| نوع التوصيل |  | connection type
| سماكة المواسير |  | Pipe thickness
| بلد المنشأ |  | country of origin
الانابيب الحديد المجلفن | أنابيب الضغط العالي |  | High Pressure Raise Pipes | Pipes GI
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| نوع التوصيل |  | Connection type
| سماكة المواسير |  | Pipes thickness
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| أنابيب الضغط المتوسط |  | Medium Pressure Pipes
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| نوع التوصيل |  | Connection type
| سماكة المواسير |  | Pipes thickness
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
الخرسانات المسلحة والعادية | الاسمنت |  | Cement | Reinforced Concrete
| بلد المنشأ لحديد التسليح |  | Reinforcement Steel Origin
التشطيبات | الاسمنت |  | Cement | Finishing
| الدهان المقاوم للصدأ |  | Anti-Corrosion Paint
| الدهان الزيتي |  | Oily Paint
| الدهان العازل (الايبوكسي) |  | Insulating Paint (Epoxy)
اي مواد اخرى |  |  |  | Any other materials
1) يجب إرفاق الكاتالوجات للمواد المذكورة في الجدول محدداً عليها بالتظليل نوع الموديل المستخدم لمطابقتها.
2) يجب الختم والتوقيع على هذا الملحق مع جميع الأوراق التي سيتم إرفاقها.
3) سيتم مطابقة جميع المواد عينياً في مخازن االمورد وكذلك في موقع العمل قبل البدء وأثناء التنفيذ للمشروع.
4) يجب كذلك إعتماد المواد الغير مذكورة في جداول الملحق وفحصها من قبل المهندس المشرف قبل توريدها إلى الموقع.
5) في حال تم الإرساء على المقاول فإنه يحق للمنظمة طلب إستبدال بعض المواد إذا وجد أنها رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات.