## NPC Aden
Solar System requirment For NPC office in Aden
Annex A
| Item Specifications | Unit | Quantity | النشاط
1 | Solar power |  |  | الاحتياجات للطاقة الشمسية
1-1 | Solar Panels with half cell with 525W | Panel | 10 | ألواح طاقة شمسية نظام 24V نوع ممتاز 525W ذات جودة عاليه
1-2 | Gel battery A200 12v DOD more than 1200.cycles | Battery | 4 | بطاريات جل 200A ممتاز
1-3 | Hybird Inverter with MPPT 10000-Watt and 15000 watt solar | Device | 1 | أنفرتر 5kw نوع ممتاز
1-4 | Compiner Box with SPD protection. | Box | 1 | صندوق تجميع الالواح من الفيوزات مع القاطع (الحماية)
1-5 | Alluminum base for Solar Panels | Base | 1.6667 | قواعد المنيوم ربط شامل طاقة شمسية
1-6 | Connecting cable for assembly box (2 * 10 m) | Cable | 40 | كابلات ربط الالواح بصندوق التجميع (شعيرات) 2*10م بالمتر
1-7 | 35mm/m cable connecting battery ] | Cable | 8 | كابلات ربط البطاريات 35مم بالمتر
1-8 | Battery rack cabana 200 A for 4 battery | Battery | 1 | (قواعد بطاريات 200A) Battery rack cabana
1-9 | Fuse box 12 line | Key | 1 | قواطع تحميل كهربائية - طبلون
1-10 | AutomaticTransfer Switch | Knife | 1 | سكاكين متكاملة اتماتيك ATS
1-11 | Various installation accessories | Miscellaneous | 1 | أكسسوارات تركيب متنوعة
1-12 | Assembly box with protection for batteries | box | 1 | صندوق تجميع مع الحماية للبطاريات
1-13 | Installation, operation and transfer fees | fees | 1 | أجور تركيب وتشغيل ونقل
1-13
1-14 | التدريب والتأهيل |  |  | التدريب والتأهيل
1-15 | دورة تأهيلية عن الإعداد والتحضير للتعداد |  |  | دورة تأهيلية عن الإعداد والتحضير للتعداد
1-16 | دورة تدريبية عن تحليل بيانات التعداد |  |  | دورة تدريبية عن تحليل بيانات التعداد
1-17 | جولة استطلاعية للتعرف عن تجربة بعض الدول في تنفيذ أعمال التعداد |  |  | جولة استطلاعية للتعرف عن تجربة بعض الدول في تنفيذ أعمال التعداد
Total

## CSO Aden.
| Annex B | Solar System requirment For CSO office in Aden
# | Item Specifications | Unit | Quantity | الصنف
الاحتياج
1 | Solar power |  |  | الاحتياجات للطاقة الشمسية
1-1 | Solar Panels with half cell with 525W | Panel | 30 | ألواح طاقة شمسية نظام 24V نوع ممتاز 525 W ذات جودة عاليه
1-2 | Gel battery A200 12v DOD more than 1200.cycles | Battery | 16 | بطاريات جل 200A ممتاز
1-3 | Hybird Inverter with MPPT 10000-Watt and 15000 watt solar | Inverter | 1 | أنفرتر 10kw نوع ممتاز
1-4 | Compiner Box with SPD protection. | Box | 1 | صندوق تجميع الالواح من الفيوزات وحامي الصواعق مع القاطع (الحماية)
1-5 | Alluminum base for Solar Panels | Base | 30 | قواعد المنيوم ربط شامل طاقة شمسية
1-6 | Connecting cable for assembly box (2 * 10 m) | Cable | 40m | كابلات ربط الالواح بصندوق التجميع شعيرات مجلفن 2*10م بالمتر
1-7 | 35mm/m cable connecting battery ] | Cable | 30 | كابلات ربط البطاريات 35مم شعيرات20 * بالمتر
1-8 | Battery rack cabana 200 A for 16 battery | Battery | 1 | (قواعد بطاريات 200A) Battery rack cabana
1-9 | Fuse box 12 line | Box | 2 | فيوز توزيع الاحمال
1-10 | AutomaticTransfer Switch | ATS | 2 | سكاكين متكاملة اتماتيك ATS
1-11 | Various installation accessories | Miscellaneous | 1 | أكسسوارات تركيب متنوعة
1-12 | Assembly box with protection for batteries | box | 1 | صندوق تجميع مع الحماية للبطاريات
1-13 | Installation, operation and transfer fees | Fees | 0 | أجور تركيب وتشغيل ونقل
Total