## لوت 4 بيارة صرف صحي
Tender No.TYF-030-2024 Document- Annex-A (Lot 4)BOQ's & Price Offer Sheet
جدول الكميات والاسعار للمجموعة الرابعة بيارة الصرف الصحي BoQs & Price for Lot 4 for Sewage pit
خلاصة جدول كميات بيارة الصرف الصحي
رقم البند | وصف البند | الوحدة | السعر (دولار أمريكي) | الكمية | اجمالي التكلفة
1 | اولا :اعمال الحفر والردم
1-1 | الحفر في اي نوع من انواع التربة للقواعد والأساسات : بالمتر المكعب: الحفر في اي نوع من انواع التربة للقواعد والأساسات حتى المنسوب الصالح للتأسيس ، ويشمل السعر نزح المياه -إن وجدت- بحيث يكون قاع الحفر أفقياً على الميزان ويرش بالماء ويدك جيداً، وتسند جوانب الحفر لغرض حمايتها من الانهيار ، ورفع المخلفات الزائده ونقلها الى المقالب التى تحددها السلطات المحلية،مع المحافظة على الخدمات العامة (خطوط مياه -مجاري-هاتف-كهرباء ...الخ) ويتحمل المقاول إصلاح واستبدال ما قد يتلف من ذلك نتيجة تنفيذ المشروع طبقاً للرسومات والمواصفات. | م3 |  | 84 | 0
| Excavating in any type of soil for foundations and bases: in cubic metres: Excavating in any type of soil for foundations and bases up to the level suitable for foundations. The price includes draining water - if any - so that the bottom of the excavation is horizontal on the scale and is sprinkled with water and tamped well, and the sides of the excavation are supported for the purpose of protecting them from collapsing, and removing excess waste and transporting it to the dumps you specify by Local authorities, while maintaining public services (water pipes, sewers, telephone, electricity...etc.), and the contractor shall bear the responsibility of repairing and replacing any damage that may be damaged as a result of implementing the project, and accordance with the drawings and specifications. | M3
اجمالي اعمال الحفر والردم |  |  |  |  | 0
2 | ثانياً - أعمال الخرسانات:
1-اعمال النجارة والتخشيبة -تشمل مختلف القوالب الخشبية على أن تكون متماسكة ومدعمة لتنفيذ الأعمال بدون أي ميول أو انحراف أو هبوط وتتحمل جميع الأوزان الذاتية وغيرها أثناء أعمال الصب ودون أية زحزحه - يجب الحصول على موافقة المهندس المشرف لتفاصيل شدة الخشب قبل التركيب كما هي الحال لإزالة الشدة الخشبية. يجب تنفيذ شدة مصرية للأعمدة لضمان منع ميلان العمود اثناء الصب والهزاز؛ والشدة أكثر قدرة على تثبيت الأعمدة وأدق من ناحية التنفيذ. - يجب أن تكون المسافة بين الدعامات الحديدية أو الخشبية للأسقف لا تزيد عن 60 سم وتتصل بالأسقف بواسطة مرابيع خشبية أو جسور حديدية وحسب تعليمات المهندس المشرف ويكون المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال التدعيم. - المرابيع الحاملة يجب عدم استناده على الجدران وتكون مستقلة ومنفصلة عن الجدران - تكاليف شدة الأخشاب وتنفيذ القوالب تكون مشمولة بأسعار فئات الخرسانة، ولا يجوز المطالبة بأي مبالغ خارجه عن ذلك -في الأساسات يجب تنفيذ قوالب خشبية للخرسانة العادية والمسلحة. -لا تفك الشدة الخشبية إلا بعد مرور الفترة الزمنية الكافية حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف -يجـب عـدم استـخدام خشـب تالف أو غير نظيف ويمنع ترك أي فراغات في التخشيبة. -يجب عمل ممرات من الألواح الخشبية بعرض كاف وثابت لمرور العربيات المحملة بالخلطة أثناء الصب للأسطح مع مراعاة أن تنقل بحسب المسارات في السطح أثناء الصب. 2-التسليح -يتم إرفاق شهادة المُصَنعِ مع كافة الكميات الموردة للموقع من أسياخ التسليح والتي توضح نتائج الاختبارات التي تم تنفيذها على حديد التسليح وفقاً لمتطلبات المعايير المحددة في المواصفات للمشروع. وتكون تكاليف اختبار كافة العينات متضمنة في السعر الذي قدمه المقاول لحديد التسليح. - يستخدم حديد تسـليح من النوع المبروم لا يقل إجهاد الخضوع عن(2800كجم/سم2) ما لم تذكر المواصفات والرسومات خلاف ذلك. - لا يتم تنفيذ أعمال التسليح إلا بعد فحص حديد التسليح واعتماده من قبل الاستشاري - يجب تخزين الحديد لضمان عدم حدوث أي صدأ ويتم تنظيف الحديد من الغبار والأتربة والدهون. - يجب عدم تداخل وتشابك أسياخ الحديد بشكل يمنع دخول وتغلغل الخرسانة ويتم وضع الأسياخ حسب الرسومات مع ضرورة التربيط بالأسلاك لأماكن تقاطعات الأسياخ مع عمل الثخانات اللازمة - يتم المحافظة على انتظام سماكة غطاء التسليح مع استخدام مكعبات(بسكوتات)مسبقة الصنع بنسبة خل ط2:1 (اسمنت: رمل) بحيث تكـون سماكة الغطاء الخرساني الدنيا 1.50 سم للبلاطات و2.5سم للجسور و5سم للأساسات. - لا يسمح بتسخين الحديد لتسهيل عملية الثني. - لا يسمح بتركيب أي من اسياخ التسليح بطريقة ادخالها الى الخرسانة الطرية.
3-الخرسانة -يلزم استخدام أسمنت بورتلاندي مقاوم للأملاح والكبريتات في جميع أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للقواعد والأرضيات والرقاب والميد والأعمدة والأسقف في جميع الاعضاء الخرسانية المدفونة تحت التربة والمناطق الساحلية والرطبة ويجب أن يتم التوريد من مصنع معتمد ويتم الموافقة عليه قبل التوريد -يمنع التخزين للإسمنت باستخدام الأكياس المفتوحة وأن يتم التخزين عن طريق الرص لأقل من عشر رصات على أن توضع فوق مرابيع خشبية أو بلك وبارتفاع 20سم بحيث يسمح بمرور التيارات الهوائية حولها -الرمل: يجب أن يكون الرمل نظيفاً وخالٍ من الطمي والمواد العضوية والطين ويتم الموافقة مسبقاً على مصدر الرمل قبل التوريد على أن يكون من النوع الجيد المتدرج الحبيبات وأن يكون مطابق للمواصفات. -الكري: يورد الكري من محجر معتمد (كري كسارة) نوعية جيدة ومتينة ونظيفة وخالية من الأتربة والأوساخ. ويمنع استخدام كري السوائل -يجب أن يكون الكري متدرجاً وبحسب المواصفات. -الماء: يستخدم ماء نظيف صالح للشرب خالٍ من المواد العضوية والزيوت وخلافه -مقاومة الخرسانة (قوة الكسر الصغرى للخرسانة) الواردة إزاء كل بند هي اقل ما يمكن القبول به ويجب أن يتم إجراء فحوصات مخبريه (مكعبات خرسانية) قبل المباشرة بصب أنواع الخرسانة لتحديد نسب الخلط وزنا على أن تحوز على قوة التحمل الواردة لكل نوع من أنواع الخرسانة وإجراء فحوصات مخبريه (مكعبات خرسانية) أثناء الصب على حساب المقاول 4-خلط المواد ومقاومة الخرسانة -يتم خلط المواد وفقا "للنسب المحددة في المواصفات ويتم اعتماد نسب الخلط وطريقة الكيل لهذه المواد من قبل المهندس المشرف -يجب إجراء اختبارات للخرسانة وموادها للحصول على المقاومة المطلوبة على حساب المقاول
5-صب الخرسانة ومعالجتها. -يتم صب جميع أنواع الخرسانة بواسطة الخلاطات الميكانيكية ولا يقبل أي نوع من الخرسانات يتم صبها يدوياً. والخرسانة الجاهزة يجب الموافقة على شركة الخرسانة الجاهزة من قبل المهندس المشرف قبل التعاقد معها وذلك بعد زيارة المعمل والتأكد من وجود مختبر فني داخل المعمل ووجود فنيين مختصين لذلك. -يجب عدم البدء بصب الخرسانة إلا بعد استلام المهندس للأعمال السابقة للصب والتأكد من الأماكن التي سيتم صبها وكذا أعمال التسليح ومطابقتها والتخشيبات وسلامتها -يجب عمل ممرات خاصة (سقايل) لمرور عربيات نقل الخرسانة دون الأضرار بحديد التسليح ولا يجوز مرور عربيات الخرسانة على الحديد مباشرة -يجب دمـك الخرسانة (غزغزة)باستخدام الهزازات الميكانيكية على أن يتم استخدامها بالشكل الصحيح دون التعرض لحديد التسليح حتى تظهر الطبقة الناعمة على السطح، ويجب توفير هزاز احتياطي دائماً وجاهز للعمل. -يجب أن لا يزيد زمن خلط الخرسانة وصبها في القالب عن 30دقيقة على أن يتم تشغيل الخلطة لفترة كافية حتى تصبح متجانسة -يجب أن يتم تسوية الخرسانة بعد صبها بزمن مناسب(فرمجه)لا يزيد عن 25 دقيقة - يتم معالجة (رش) الخرسانة بالماء بعد مرور (3-4) ساعات بعد الصب. - تغطى الأعمدة وكافة الجدران المسلحة بمادة الخيش لضمان حفظ الماء عليها أكبر مدة ممكنة. - تترك الخرسـانة مبـتلة بالـماء بعد الصب باستخدام الخيش أو تشكيل أحواض من الرمل لضمان حفظ الماء عليها وبالأبعاد المناسبة بحيث يتم غمر الخرسانة بالماء في الـ 7أيام الأولي من تاريخ الصب ويستمر الرش مرتين يوميا ولمدة اربعة عشر يوما من تاريخ الصب. - الأسعار تشتمل أعمال التأسيس لأعمال الكهرباء والأعمال الصحية - الأسعار إزاء كل بند تشتمل على تنفيذ جميع المخططات التفصيلية من فصمات، بروزات أو غيره. - في ظروف خاصة وفي حالة ارتفاع رقاب الأعمدة لأكثر من3أمتار يجب ربطها بميد. - فواصل التمدد: يجب استخدام الواح مصنعة خصيصا لفواصل التمدد من اللباد المصنع خاص لهذا الغرض . - جميع صبات الأرضية يجب فصلها عن الميد الأرضية بفاصل تمدد على سماكة الصبة ولا يسمح بتلامس صبه الأرضية مع الميد الأرضية. - في حال حدوث تعشيش في الخرسانة ناتج سوء الصب وعدم استخدام الهزاز بشكل صحيح يجب معالجة التعشيش بمادة إيبوكسى epoxy الخاصة لذلك ويمنع تغطيتها أو إخفائها بإسمنت عادي وإذا كان التعشيش كبير وفي مواقع حساسة إنشائيا يتم استدعاء شركة متخصصة لمعالجة الخرسانة على أن تقدم تقرير كامل عن الوضع الراهن وتكفل بضمان المنشأ بتقديم كتاب رسمي مختوم وموقع من قبل الشركة. - يجب أخذ عينات من الخلطات الخرسانية بمكعبات اختبار معدنية منتظمة الشكل بحضور الاستشاري وتخزن وتحفظ في مكان مناسب مع المعالجات اللأزمة .ويتم اختبارها في مختبر معتمد وتسلم نتائج الاختبارات ومطابقتها مع المواصفات الخاصة بالمشروع (على حساب المقاول).
2-1 | خرسانة مسلحة للسقوف والجسور، 250 كجم/سم2، إسمنت بورتلاندي : بالمتر المكعب : توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للسقوف والجسور والميد العلوية باستخدام الإسمنت البورتلاندي وبمقاومة لا تقل عن 250 كجم/سم2، مكونة من(0.8م3 كري و 0.4م3 رمل و350كجم اسمنت لكل متر مكعب خرسانة وتشمل (التخشيبة، توريد وقص ووضع الحديد، الصب، هز الخرسانة بالهزاز، والرش بالماء وكل ما يلزم)،طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 |  | 6.3 | 0
| Reinforced concrete for roofs and beams, 250 kg/cm2, portland cement: per cubic meter: Supply and implementation of reinforced concrete for roofs, beams and upper beams using Portland cement with a resistance of not less than 250 kg/cm2, consisting of (0.8 m3 of gravel, 0.4 m3 of sand and 350 kg of cement per cubic meter of concrete. It includes (woodworking, supplying, cutting and placing iron, casting, shaking the concrete with a vibrator). Spraying with water and whatever is necessary) in accordance with the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M3
اجمالي اعمال الخرسانات |  |  |  |  | 0
3 | ثالثا اعمال المباني
1. أعمال المباني تنفذ درجة أولى مترابطة وباستخدام مونة إسمنتية بمحتوى أسمنت لا يقل عن 300كجم/م3 رمل، أو 1أسمنت: 3 رمل بالحجم) أو بحسب توجيهات المهندس المشرف، 2يجب على المقاول تقديم عينات (احجار-بلك-ياجور-رمل...الخ) للمواد المطلوبة لتنفيذ العمل في المشروع للإعتمادها وأخذ موافقة خطية عليها. 3. تبنى جميع الأحجار على مراقدها الطبيعية ليكون الضغط عمودياً على هذه المراقد مهما كان موقعها في البناء وترش المباني جيداً مرتين في اليوم ولمدة أسبوع. 4. يجب أن تكون الأحجار قويه وصلبه خالية من الشوائب والعروق والفجوات الرملية والكسور و متجانسة من حيث النوع واللون (محجر واحد). 5. يجب أن يكون البناء منتظماً من حيث استقامة خطوط البناء والفواصل وارتفاعات السروع لا يزيد عن (20-25-30) سم لسرع الواحد مع التعبئة الجيدة بين المداميك بالمونة الإسمنتية والشلف الصغير طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. 6. يجب أن لا يزيد ارتفاع البناء للواجهات عن60سم بدون بطانة. 7. يثبت المدماك الأول في تكسيه الأحجار على الجزء الإنشائي أو باستعمال المرابط الحاملة، وأن يتم تثبيتها إلى الجدار باستعمال المسامير الملولبة. 8. يجب أن تكون مباني الحجر حسب المقاسات الموضحة في الرسومات. 9. على المهندس استلام أعمال البناء بشكل صحيح والتأكد من ميزان الخيط وشد الخيط والتربيع واستلام أقطار الغرف والتأكد من مطابق المباني طبقاً للمواصفات والرسومات. 10. يجب استخدام ميزان الماء في كل مدماك يبنى وعلى البناء استخدام البلبل في كافة مراحل العمل. 11. يجب أن تكون أحجار البناء للمشروع من أحجار المنطقة في حالة توفرها بحسب المواصفات أو من أحجار المناطق المجاورة وبعد اعتمادها من قبل المهندس المشرف. 12. يجب استخدام أحجار الأركان في جميع الفتحات في البطانة والظهارة. وبحيث لا يقل بعد الجبهة الصغيرة للركن عن15سم. 13. يراعى تنفيذ أحجار التكسيه من أعلى ومن أسفل بشكل كاف من اجل التماسك، ويمنع استخدام الأحجار ذات الظهر الأملس. 14. يلزم طرطشة الجسور والأعمدة بالمونة الإسمنتية بنسبة خلط1:2(اسمنت: رمل) مع الرش قبل التكسية بالحجر. 15. يجب أن تكون المثاني (البطانة) من الحجر ويعبأ الفراغ الذي بين حجر التكسية (الظهارة) والبطانة بالخرسانة العادية بنسبة خلط (1: اسمنت: 2.5 رمل:5كري) وعلى إن يكون الكري متدرج او كما هو موضح بمواصفات البند. 16. يمنع استخدام البلوك الإسمنتي المصنع أوتوماتيكيا قبل مرور 28 يوم على تصنيعه وعلى المقاول توريد البلوك للموقع ومعالجته بالماء قبل البناء به. 17. نسبة المونة الإسمنتية المستخدمة للمباني بالبلوكات الإسمنتية المفرغة سمك15سم ،20سم ،25سم أو أكثر هي350كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل.. جميع البلك المستخدم أتوماتيكي ضغط عالي. 19. بلك (بردين) مصمت للجدران الحاملة: لا تقل مقاومة الكسر له عن 70 كجم / سم2 20. بلك (بردين)مفرغ للجدران غير الحاملة: لا تقل مقاومة الكسر له عن 25 كجم / سم2 21. تقاس جميع أعمال المباني هندسياً وتخصم جميع الفتحات والفراغات. 22. اشتراطات السلامة والصحة المهنيةا.
22. اشتراطات السلامة والصحة المهنية - يجب على القائم بالمباني أن يكون مرتدي قفاز من الكاوتش(القماش) أو النايلون السميك بيده اليسري اثناء العمل. - يجب أن تكون السقالة متينة بحيث تتحمل العمال والتشوينات الموجودة عليها. - استخدام العدد بطريقة تحافظ على جودتها وصيانتها. - لا يجب المزاح فوق السقالة وأثناء العمل حتى لا يتعرض القائم بالمباني للسقوط أو التعرض للأذى. - يجب عدم التواجد أو المرور أسفل السقالة أثناء البناء، وذلك منعاً لحدوث أي أصابات. إذا تحركت من مكانها.
3-1 | مباني حجر مربوع أسود (بازلت او جرانيت) : المتر المكعب: بناء حجر مربوع للجدران من أحجار المنطقة(بازلت او جرانيت) او احجار تماثله سمك جدار البناء 40 سم وأن تكون احجار البناء مسبلة وخالية من العروق والفجوات وارتفاع الصف لا يزيد عن 30سم وان يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة 3:1(اسمنت: رمل) مع التدريز والتكحيل للمباني من منسوب الارض والتدريز والتلعيص الجيد للمباني من اسفل منسوب الارض مع الرش والتعبئة الجيدة بين الفراغ الذي بين حجر التكسية (الظهارة) والبطانة بالخرسانة العادية بنسبة خلط (1:اسمنت:2.5 رمل:5كري) وعلى ان يكون الكري متدرج. ويجب الربط بين الظهارة والبطانة بأحجار طوليه متداخله على كامل سمك الحائط كل اثنين متر طولي في كل صفة مباني مع مراعاة تداخل الاحجار عند اتصال جداريين ، طبقاً للرسومات .والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرف. | م3 |  | 51.8 | 0
| Black square stone buildings (basalt or granite): Cubic meter: Building a square stone for the ground bases from stones (basalt or granite) thickness of (40 cm), and the building stones shall be cleared and free of veins and gaps, and the row height does not exceed (30) cm, and the building shall be with cement mortar (3: 1) (cement: sand) and the work of a decorative plastering with a thickness of (2 cm) horizontal and vertical for the visible part of the stone base and a good grading of the buildings from the bottom of the ground level with regular spraying and attention to the bends and the bonding of the construction and good packing between the foundations with normal concrete with a mixing ratio (1: 5: 2.5) (Cement: sand: aggregate) The backing and the lining must be connected with longitudinal stones overlapping over the entire thickness of the wall every two linear meters in each building characteristic, taking into account the overlapping of stones when two walls are connected and the implementation of a corner stone, and the price includes raising the base stone to the design levels and cladding same stone to the outer ground beams according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M3
جملة اعمال المباني |  |  |  |  | 0
| الإجمالي الكلي لقيمة كميات بيارة الصرف بالدولار الأمريكي |  |  |  | 0

## ملخص كميات المدرسة (hidden)
مشروع انشاء ( 6 فصول + خزان حصاد مياة امطار + 5 حمامات + بيارة صرف ) بمحمع الخير - عزلة حذران - مديرية التعزية - محافظة تعز
كميات مبنى 6فصول
م | بيان الأعمال | الوحدة | اجمالي الكمية
1 | تسوية الموقع . | L.S | 1
2 | تخفيف الأثر البيئي خلال فترة المشروع | L.S | 1
3 | اعمال الحفر للاساسات مبنى المدرسة | M3 | 397.5
4 | الردم بالتربة النظيفة . | M3 | 415.6515
5 | خرسانة عادية 10 سم، 150كجم/سم2، تحت القواعد والاساسات. | M2 | 68.865
6 | خرسانة عادية للأرضيات 10 سم مع صولنج، إسمنت مقاوم للأملاح . | M2 | 140.04
7 | الخرسانة المسلحة للقواعد والرقاب والميد الارضية . | M3 | 43.6845
8 | الخرسانة المسلحة للأعمدة + السلالم + الاعتاب . | M3 | 31.5897
9 | الخرسانة المسلحة للسقوف والجسور . | M3 | 65.6466
10 | خرسانة مسلحة لاشاير الاعمدة | NO | 20
11 | رامب خرساني للمعاقين . | M2 | 8.4
12 | مباني حجر جعم | M3 | 11.742
13 | مباني حجر مربوع أسود (بازلت او جرانيت) | M3 | 38.6715
14 | مباني حجر واجهات نصف وقيص | M2 | 223.2806
15 | مباني حجر واجهات وقيص كامل | M2 | 140.183
16 | مباني بلك مفرغ 20 سم، أتوماتيكي | M2 | 179.625
17 | تلبيس السقوف، إسمنت بورتلاندي . | M2 | 398.706
18 | تلبيس الجدران، إسمنت بورتلاندي | M2 | 604.15
19 | تلبيس الجدران الخارجية ، إسمنت بورتلاندي | M2 | 192.24 | 1195.096
20 | بلاط موزايكو للارضيات كسر رخام . | M2 | 279.069
21 | وزرات سيراميك . | LM | 282.65
22 | درج موزايكو للمداخل ، مصبوب على بيته . | LM | 17.58
23 | درج موزايكو للسلالم بالاسمنت الابيض ، مصبوب على بيته. | LM | 66
24 | نوافذ المنيوم . | M2 | 61.76
25 | أبواب حديد مرصوص . | M2 | 17.6
26 | شبك حماية للنوافذ . | M2 | 61.76
27 | سلم بحاري لبيت الدرج . | LM | 4
28 | درابزين للسلالم . | LM | 15.4
29 | درابزين الممرات | LM | 47.2
30 | شرائر خشبية | LM | 272.4
31 | سبورات فيبر 3*1.1م | NO | 6
32 | دهان أمليشن للسقوف . | M2 | 398.706
33 | دهان زيتي مطفي للجدران . | M2 | 604.15
34 | دهان بلاستيكي محبب مقاوم للرطوبة للجدران الخارجية مع الرشة . | M2 | 192.24 | 1195.096
35 | طبقة عازلة مع خرسانة الميول للسطوح . | M2 | 146.375
36 | رصيف حول المبنى . | M2 | 51.3
37 | سارية علم . | NO | 1
38 | أعمال التشجير وتحسين البيئة . | L.S | 1
39 | مواسير لتصريف مياة الامطار ضغط قطر 4" . | LM | 42
40 | توريد وتركيب مأخذ كهرباء قوة 13 A | NO | 12
41 | توريد وتركيب جرس مدرسي: | NO | 1
42 | توريد وتركيب وحدة انارة فلورسنت2*140 | NO | 24
43 | توريد وتركيب وحدة اضاءة عادية مع غطاء نصف كروي | NO | 18
44 | توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية 200 أمبير، 3 فاز: | NO | 1 |  |  | 70 | 52.85 | 45.0825 | 167.9325
45 | توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية 12 خط، 3 فاز: | NO | 2
46 | توصيل التيار الكهربائي. | L.S | 6
47 | كابل كهرباء نحاسي مقاس ( 16×1+25×4) مم2 | LM | 25 |  | 7 | 1.05 | 2.95 | 21.6825
48 | توريد وتركيب قاطع اتوماتيكي A60 | NO | 2
49 | توريد وتركيب تأريض المبنى: | L.S | 1 |  | 9 | 1 | 2.6 | 23.4
50 | لوحة معدنبة للمشروع . | NO | 1
51 | لوحة رخامية للمشروع . | NO | 1

## حصر المدرسة (hidden)
جداول حساب الكميات التفصيلي
مشروع انشاء ( 6 فصول + خزان حصاد مياة امطار + 5 حمامات + بيارة صرف ) بمحمع الخير - عزلة حذران - مديرية التعزية - محافظة تعز
أولاً : مبنى المدرسة /
تخطيط وتسوية الموقع /
ملاحظات | تسوية الموقع |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الوحدة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | تسوية الموقع
مقطوعية | 1 | اجمالي تسوية الموقع
ملاحظات | تخفيف الأثر البيئي خلال فترة المشروع |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | تخفيف الأثر البيئي خلال فترة المشروع
مقطوعية | 1 | اجمالي تخفيف الأثر البيئي خلال فترة المشروع
أعمال الحفر والردم /
ملاحظات | حفر مبنى المدرسة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 397.5 | 1 | 2 | 7.95 | 25 | حفر أساسات مبنى المدرسة
م3 | 397.5 | اجمالي حفر الاساسات
ملاحظات | الردم بالتربة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 90.72 | 1 | 0.6 | 6.3 | 24 | الردم فوق منسوب الصفر
| 42.42 | 1 | 0.7 | 1 | 60.6 | الردم حول المبنى
| 397.5 | 397.5 |  |  |  | الحفر
م3 | 530.64 | اجمالي الردم
حساب مقدار كمية الاعمال الانشائية وخصمها من اجمالي الكمية للحفر
| 6.8865 | 1 | 0.1 | 68.865 |  | خرسانة عادية للقواعد والاساسات |  |  | 25.69 | 7 | 3.67
| 43.6845 | 43.6845 |  |  |  | خرسانة مسلحة للقواعد والرقاب والميد |  |  | 29.7 | 9 | 3.3
| 11.742 | 11.742 |  |  |  | مباني حجر جعم |  |  | 13.44 | 8 | 1.68
| 38.6715 | 38.6715 |  |  |  | مباني حجر اسود للكرسي |  |  | 68.83
| 14.004 | 0.1 | 1 | 140.04 |  | خرسانة عادية للارضيات مع الصولنج
م3 | 114.9885 | اجمالي الاعمال الانشائية التي سيتم خصمها | [5 empty] | 5.32 | 0.7 | 0.5 | 15.2
م3 | 415.6515 | اجمالي الردم بالتربة | [5 empty] | 5.32
أعمال الخرسانات/
ملاحظات | خرسانة لأشاير الاعمدة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | خرسانة لأشاير الاعمدة
عدد | 20 | اجمالي الخرسانة لأشاير الاعمدة
ملاحظات | خرسانة عادية تحت القواعد |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 25.725 | 7 | 1 | 1.75 | 2.1 | F1
| 29.7 | 9 | 1 | 1.65 | 2 | F2
| 13.44 | 8 | 1 | 1.2 | 1.4 | F3
م2 | 68.865 | اجمالي الخرسانة العادية تحت القواعد والاساسات
ملاحظات | خرسانة عادية للارضيات مع الصولنج |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 87.75 | 3 | 1 | 4.5 | 6.5 | الفصول الدراسية
| 14.85 | 1 | 1 | 4.5 | 3.3 | السلالم
| 37.44 | 1 | 1 | 1.6 | 23.4 | الممرات
م2 | 140.04 | اجمالي الخرسانة العادية للارضيات مع الصولنج
ملاحظات | خرسانة مسلحة للقواعد |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 10.3075 | 7 | 0.5 | 1.55 | 1.9 | F1
| 11.745 | 9 | 0.5 | 1.45 | 1.8 | F2
| 4.8 | 8 | 0.5 | 1 | 1.2 | F3
م3 | 26.8525 | اجمالي أعمال الخرسانة المسلحة للقواعد
ملاحظات | خرسانة مسلحة لرقاب الاعمدة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 0.945 | 7 | 0.9 | 0.25 | 0.6 | المحور B - B
| 1.215 | 9 | 0.9 | 0.25 | 0.6 | المحور A - A
| 0.432 | 8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | المحور C - C
م3 | 2.592 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لرقاب الاعمدة
ملاحظات | خرسانة مسلحة للميد |  |  |  |  | النوع |  | 23.4
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول |  |  | 4.5
| 5.85 | 2 | 0.5 | 0.25 | 23.4 | GB1 |  | 23.4
| 4.5 | 8 | 0.5 | 0.25 | 4.5 | GB2 |  | 1.55
| 2.34 | 1 | 0.5 | 0.2 | 23.4 | GB3 |  | 52.85 | 52.85
| 1.55 | 8 | 0.5 | 0.25 | 1.55 | GB4
م3 | 14.24 | اجمالي الخرسانة المسلحة للميد
م3 | 43.6845 | اجمالي الخرسانة المسلحة للقواعد و الرقاب و الميد
ملاحظات | اعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة والسلالم والأعتاب |  |  |  |  | النوع
الدور الأرضي /
| اعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 3.15 | 7 | 3 | 0.25 | 0.6 | C1
| 4.05 | 9 | 3 | 0.25 | 0.6 | C2
| 1.44 | 8 | 3 | 0.2 | 0.3 | C3
م3 | 8.64 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضي | [17 empty] | 8.64
| اعمال الخرسانة المسلحة للاعتاب |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 0.12375 | 1 | 0.15 | 0.25 | 3.3 | Sec- 1
| 0.33187 | 3 | 0.15 | 0.25 | 2.95
| 0.32625 | 3 | 0.15 | 0.25 | 2.9
| 0.354 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.95 | Sec- 2
| 0.348 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.9
| 0.066 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.65
م3 | 1.5499 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لاعتاب الدور الأرضي
| اعمال خرسانة للسلالم |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 0.495 | 1 | 0.6 | 0.25 | 3.3 | جسر السلم - B1
| 0.99 | 1 | 0.2 | 1.5 | 3.3 | بسطة السلم
| 2.046 | 2 | 0.2 | 1.55 | 3.3 | الشاحط
| 0.792 | 22 | 0.08 | 0.3 | 1.5 | الدوسات
| 0.592 | 2 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | جسر الدرابزين
م3 | 4.915 | اجمالي اعمال خرسانة السلالم الدور الأرضي
م3 | 15.1049 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لأعمدة وأعتاب وسلالم الدور الأرضي | [17 empty] | 15.1049
الدور الأول /
| اعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 3.15 | 7 | 3 | 0.25 | 0.6 | C1
| 4.05 | 9 | 3 | 0.25 | 0.6 | C2
| 1.44 | 8 | 3 | 0.2 | 0.3 | C3
م3 | 8.64 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأول | [17 empty] | 8.64
| اعمال الخرسانة المسلحة للاعتاب |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 0.12375 | 1 | 0.15 | 0.25 | 3.3 | Sec- 1
| 0.33187 | 3 | 0.15 | 0.25 | 2.95
| 0.32625 | 3 | 0.15 | 0.25 | 2.9
| 0.354 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.95 | Sec- 2
| 0.348 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.9
عتب باب بيت الدرج | 0.066 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.65
م3 | 1.5499 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لأعتاب الدور الأول
| اعمال خرسانة للسلالم |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 0.495 | 1 | 0.6 | 0.25 | 3.3 | جسر السلم - B1
| 0.99 | 1 | 0.2 | 1.5 | 3.3 | بسطة السلم
| 2.046 | 2 | 0.2 | 1.55 | 3.3 | الشاحط
| 0.792 | 22 | 0.08 | 0.3 | 1.5 | الدوسات
| 0.592 | 2 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | جسر الدرابزين
م3 | 4.915 | اجمالي اعمال خرسانة لسلالم الدور الأول
م3 | 15.1049 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لأعمدة وأعتاب وسلالم الدور الأول | [17 empty] | 15.1049
بيت الدرج/
| اعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 0.69 | 2 | 2.3 | 0.25 | 0.6 | C1
| 0.69 | 2 | 2.3 | 0.25 | 0.6 | C2
م3 | 1.38 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لأعمدة بيت الدرج | [17 empty] | 1.38
م3 | 31.5897 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لأعمدة وأعتاب وسلالم جميع الادوار | [17 empty] | 31.5897
ملاحظات | اعمال خرسانة مسلحة للسقف والجسور |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 21.669 | 1 | 0.15 | 144.46 |  | بلاطة عادية
| 2.0912 | 1 | 0.35 | 0.25 | 23.9 | B1
| 2.0912 | 1 | 0.35 | 0.25 | 23.9 | B2
| 3.101 | 8 | 0.35 | 0.25 | 4.43 | B3
| 0.67812 | 5 | 0.35 | 0.25 | 1.55 | B4
| 1.673 | 1 | 0.35 | 0.2 | 23.9 | B5
م3 | 31.3036 | اجمالي خرسانة السقف والجسور للدور الأرضي
الدور الأول/
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 21.669 | 1 | 0.15 | 144.46 |  | بلاطة عادية
| 2.0912 | 1 | 0.35 | 0.25 | 23.9 | B1
| 2.0912 | 1 | 0.35 | 0.25 | 23.9 | B2
| 3.101 | 8 | 0.35 | 0.25 | 4.43 | B3
| 0.67812 | 5 | 0.35 | 0.25 | 1.55 | B4
| 1.8164 | 1 | 0.38 | 0.2 | 23.9 | B5
م3 | 31.447 | اجمالي خرسانة السقف والجسور للدور الأول
سقف بيت الدرج/
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1.9 | 1 | 0.1 | 19 |  | بلاطة عادية
| 0.996 | 1 | 0.3 | 0.2 | 16.6 | B1
م3 | 2.896 | اجمالي خرسانة السقف والجسور لبيت الدرج
م3 | 65.6466 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لسقوف والجسور لمبنى المدرسة | [17 empty] | 65.6466
ملاحظات | عمل رامب خرساني |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 8.4 | 1 | 1 | 1.2 | 7 | الرامب الخرساني
م2 | 8.4 | اجمالي الرامب الخرساني
أعمال المباني/
ملاحظات | مباني حجر الجعم |  |  |  |  | النوع |  | مباني حجر الجعم |  |  |  |  | النوع |  | 24.2 | 12.75 | 11.45 | 19.45 | 7.002
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول |  |  | الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول |  |  | 24.2 | 8.4 | 15.8
| 7.002 | 1 | 0.6 | 0.6 | 19.45 | بين القواعد تحت الجدران الخارجية |  | 7.002 | 1 | 0.6 | 0.6 | 19.45 | بين القواعد تحت الجدران الخارجية |  | 7.1 | 3.1 | 8
| 4.74 | 1 | 0.6 | 0.5 | 15.8 |  |  | 4.74 | 1 | 0.6 | 0.5 | 15.8
م3 | 11.742 | اجمالي مباني حجر الجعم | [5 empty] | 11.742 | اجمالي مباني حجر الجعم
ملاحظات | مباني حجر الكرسي |  |  |  |  | النوع |  | مباني حجر الكرسي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول |  |  | الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 20.552 | 1 | 1.4 | 0.4 | 36.7 | حجر كرسي مربوع تحت الجدران الخارجية |  | 27.816 | 1 | 1.9 | 0.4 | 36.6 | حجر كرسي مربوع تحت الجدران الخارجية
| 13.552 | 1 | 1.4 | 0.4 | 24.2 | حجر كرسي مربوع تحت جدران الممر |  | 18.392 | 1 | 1.9 | 0.4 | 24.2 | حجر كرسي مربوع تحت جدران الممر
| 2.7525 | 1 | 0.5 | 0.15 | 36.7 | حجر كرسي مربوع تحت الجدران الخارجية |  | -7.575 | -1 | 0.5 | 0.25 | 60.6 | خصم الميد للجدران الخارجية | =
| 1.815 | 1 | 0.5 | 0.15 | 24.2 | حجر كرسي مربوع تحت جدران الممر |  | -2.835 | -18 | 0.25 | 0.45 | 1.4 | خصم الرقاب بالمحيط الخارجية
م3 | 38.6715 | اجمالي مباني حجر الكرسي | [5 empty] | 35.798 | اجمالي مباني حجر الكرسي
ملاحظات | اعمال مباني حجر واجهات نصف وقيص |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 76.472 | 1 | 7.9 | 0.4 | 24.2 | الواجهة الشرقية (الخلفية)
| 16.274 | 1 | 7.9 | 0.4 | 5.15 | الواجهة الشمالية (الجانبية)
| 16.274 | 1 | 7.9 | 0.4 | 5.15 | الواجهة الغربية (الجانبية)
| 7.24 | 1 | 2 | 0.4 | 9.05 | بيت الدرج
| 9.144 | 1 | 0.9 | 0.4 | 25.4 | السترة الخلفية
م3 | 125.404 | اجمالي مباني حجر واجهات نصف وقيص
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
فتحات نوافذ الالمنيوم | 12.48 | 24 | 1.3 | 0.4 | 1 | W1
| 3.744 | 24 | 0.39 |  | 0.4 | Arch of W1
| 1.664 | 4 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | W3
اعمال الخرسانة في الدور الارضي | 0.12375 | 1 | 0.15 | 0.25 | 3.3 | Sec-1 الأعتاب
| 0.33187 | 3 | 0.15 | 0.25 | 2.95
| 0.32625 | 3 | 0.15 | 0.25 | 2.9
| 3.15 | 7 | 3 | 0.25 | 0.6 | الأعمدة في الاتجاه الطويل
| 0.5625 | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 | الأعمدة في الاتجاه القصير
| 3.025 | 1 | 0.5 | 0.25 | 24.2 | الجسر B1
| 1.0875 | 2 | 0.5 | 0.25 | 4.35 | الجسر B3
| 0.495 | 1 | 0.6 | 0.25 | 3.3 | الجسر B جسر بسطة السلم
اعمال الخرسانة في الدور الاول | 0.12375 | 1 | 0.15 | 0.25 | 3.3 | Sec-1 الأعتاب
| 0.33187 | 3 | 0.15 | 0.25 | 2.95
| 0.32625 | 3 | 0.15 | 0.25 | 2.9
| 3.15 | 7 | 3 | 0.25 | 0.6 | الأعمدة في الاتجاه الطويل
| 0.5625 | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 | الأعمدة في الاتجاه القصير
| 3.025 | 1 | 0.5 | 0.25 | 24.2 | الجسر B1
| 1.0875 | 2 | 0.5 | 0.25 | 4.35 | الجسر B3
| 0.495 | 1 | 0.6 | 0.25 | 3.3 | الجسر B جسر بسطة السلم
م3 | 36.0918 | اجمالي الفتحات
م2 | 223.2806 | إجمالي مباني حجر واجهات نصف وقيص للادوار الأرضي و الأول
م3 | 89.3122 | إجمالي مباني حجر واجهات نصف وقيص للادوار الأرضي و الأول وبيت الدرج
ملاحظات | اعمال مباني حجر واجهات وقيص كامل |  |  |  |  | النوع
الدور الأرضي /
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 5.9859 | 1 | 0.9 | 0.3 | 22.17 | ممر الدور الأرضي
| 8.415 | 1 | 1 | 0.3 | 28.05 | مرايا الدور الأرضي
م3 | 14.4009 | إجمالي مباني حجر واجهات وقيص كامل للدور الأرضي
الدور الأول/
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول | النوع
| 8.415 | 1 | 1 | 0.3 | 28.05 | مرايا الدور الأول
م3 | 8.415 | إجمالي مباني حجر واجهات وقيص كامل للدور الأول
م3 | 22.8159 | إجمالي مباني حجر واجهات وقيص كامل للادوار الأرضي والأول
م2 | 76.053 | إجمالي مباني حجر واجهات وقيص كامل للادوار الأرضي والأول
ملاحظات | تكسية الأعمدة (وقيص كامل) |  |  |  |  | النوع
الدور الأرضي /
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 18.48 | 8 | 2.1 | 1 | 1.1 | تكسية الأعمدة
| 14.025 | 1 | 0.5 | 1 | 28.05 | تكسية جسر ممر الدور الارضي
م2 | 32.505 | إجمالي تكسية الأعمدة (وقيص كامل) للدور الأرضي
الدور الأول/
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول | النوع
| 17.6 | 8 | 2 | 1 | 1.1 | تكسية الأعمدة
| 14.025 | 1 | 0.5 | 1 | 28.05 | تكسية جسر ممر الدور الاول
م2 | 31.625 | إجمالي تكسية الأعمدة (وقيص كامل) للدور الأول
م2 | 64.13 | إجمالي تكسية الأعمدة (وقيص كامل) للادوار الأرضي و الأول
ملاحظات | اعمال مباني بلك مفرغ 20 سم، أتوماتيكي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 40.5 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | قواطع داخلية مابين الفصول
| 6.82 | 1 | 2.2 | 1 | 3.1 | قاطع المخزن
| 60.3 | 1 | 3 | 1 | 20.1 | قاطع الممر
| 107.62 | اجمالي البلك 20سم
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 8.8 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | D1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
| 0.354 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.95 | (Sec- 2) الأعتاب
| 0.348 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.9
| 0.066 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.65
| 5.4 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | الأعمدة في الاتجاه الطويل
| 2.25 | 3 | 3 | 1 | 0.25 | الأعمدة في الاتجاه القصير
| 24.418 | اجمالي الفتحات
م2 | 83.202 | اجمالي مباني بلك مفرغ 20 سم، أتوماتيكي للدور الأرضي
الدور الأول /
| 40.5 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | قواطع داخلية مابين الفصول
| 60.3 | 1 | 3 | 1 | 20.1 | قاطع الممر
| 100.8 | اجمالي البلك 20
حساب مقدار الفراغات والعناصر الإنشائية التي واجب خصمها من اجمالي الكمية
| 6.6 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | D1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
| 0.354 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.95 | (Sec- 2) الأعتاب
| 0.348 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.9
| 5.4 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | الأعمدة في الاتجاه الطويل
| 2.25 | 3 | 3 | 1 | 0.25 | الأعمدة في الاتجاه القصير
| 22.152 | اجمالي الفتحات
م2 | 78.648 | اجمالي مباني بلك مفرغ 20 سم، أتوماتيكي للدور الأول
بيت الدرج /
| 17.135 | 1 | 2.3 | 1 | 7.45 | جدران بيت الدرج
| 2.84 | 1 | 0.2 | 1 | 14.2 | سترة بيت الدرج
| 19.975 | اجمالي البلك 20
حساب مقدار الفراغات والعناصر الإنشائية التي واجب خصمها من اجمالي الكمية
| 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | D1
| 2.2 | اجمالي الفتحات
م2 | 17.775 | اجمالي مباني بلك مفرغ 20 سم، أتوماتيكي بيت الدرج
م2 | 179.625 | اجمالي مباني بلك مفرغ 20 سم،أتوماتيكي لمبنى المدرسة
أعمال التلابيس /
ملاحظات | اعمال تلابيس السقوف |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
تلابيس الأسقف | 87.75 | 3 | 1 | 4.5 | 6.5 | فصول
| 10.23 | 2 | 1 | 1.55 | 3.3 | شواحط السلم
| 4.95 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 | بسطة السلم
| 37.44 | 1 | 1 | 1.6 | 23.4 | الممرات
الجسور الساقطة | 17.784 | 2 | 0.38 | 1 | 23.4 | B2
| 1.0875 | 1 | 1 | 0.05 | 21.75 | فصمة الجسر B2
| 23.94 | 14 | 0.38 | 1 | 4.5 | B3
| 0.675 | 3 | 1 | 0.05 | 4.5 | فصمة الجسر B3
| 3.375 | 3 | 1 | 0.25 | 4.5 | بطن الجسر B3
| 3.534 | 6 | 1 | 0.38 | 1.55 | B4
| 1.1625 | 3 | 0.25 | 1 | 1.55 | B4 بطن الجسر
م2 | 191.928 | اجمالي تلابيس الاسقف للدور الأرضي
الدور الأول /
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول | النوع
تلابيس الأسقف | 87.75 | 3 | 1 | 4.5 | 6.5 | فصول
| 10.23 | 2 | 1 | 1.55 | 3.3 | شواحط السلم
| 4.95 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 | بسطة السلم
| 37.44 | 1 | 1 | 1.6 | 23.4 | الممرات
الجسور الساقطة | 17.784 | 2 | 0.38 | 1 | 23.4 | B2
| 1.0875 | 1 | 1 | 0.05 | 21.75 | فصمة الجسر B2
| 23.94 | 14 | 0.38 | 1 | 4.5 | B3
| 0.675 | 3 | 1 | 0.05 | 4.5 | فصمة الجسر B3
| 3.375 | 3 | 1 | 0.25 | 4.5 | بطن الجسر B3
| 3.534 | 6 | 1 | 0.38 | 1.55 | B4
| 1.1625 | 3 | 0.25 | 1 | 1.55 | B4 بطن الجسر
م2 | 191.928 | اجمالي تلابيس الاسقف للدور الأول
بيت الدرج/
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 14.85 | 1 | 1 | 4.5 | 3.3 | بيت الدرج
م2 | 14.85 | اجمالي تلابيس الاسقف لبيت الدرج
م2 | 398.706 | اجمالي تلابيس الاسقف للادوار الأرضي والأول وبيت الدرج
ملاحظات | اعمال تلابيس الجدران |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي / | [6 empty] | الارتفاع
| 191.4 | 3 | 2.9 | 1 | 22 | فصول
| 36.25 | 1 | 2.9 | 1 | 12.5 | جدران السلم
| 62.64 | 1 | 2.9 | 1 | 21.6 | جدران الممر
| 1.74 | 6 | 2.9 | 1 | 0.1 | فصمات الاعمدة في الممر
| 0.87 | 6 | 2.9 | 1 | 0.05 | فصمات الاعمدة في الفصول
| 20.9 | 1 | 2.2 | 1 | 9.5 | مخزن تحت بيت الدرج
طول السلم (سحبتين):7.8م | 15.6 | 2 | 1 | 1 | 7.8 | الجسر المقلوب لدربزين السلالم (من الجهتين)
م2 | 329.4 | اجمالي تلابيس الجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 15.6 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | W1
| 4.68 | 12 | 0.39 |  | 1 | Arch of W1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
| 8.8 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 36.28 | اجمالي الفتحات
م2 | 293.12 | إجمالي اعمال تلابيس الجدران للدور الأرضي
الدور الأول /
| 191.4 | 3 | 2.9 | 1 | 22 | فصول
| 36.25 | 1 | 2.9 | 1 | 12.5 | جدران السلم
| 58.29 | 1 | 2.9 | 1 | 20.1 | جدران الممر
| 1.74 | 6 | 2.9 | 1 | 0.1 | فصمات الاعمدة في الممر
| 0.87 | 6 | 2.9 | 1 | 0.05 | فصمات الاعمدة في الفصول
طول السلم (سحبتين):7.8م | 15.6 | 2 | 1 | 1 | 7.8 | الجسر المقلوب لدربزين السلالم (من الجهتين)
م2 | 304.15 | اجمالي تلابيس الجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 15.6 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | W1
| 4.68 | 12 | 0.39 |  | 1 | Arch of W1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
| 2.08 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1 | W3
| 6.6 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 36.16 | اجمالي الفتحات
م2 | 267.99 | إجمالي اعمال تلابيس الجدران للدور الأول
بيت الدرج/
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 45.24 | 1 | 2.9 | 1 | 15.6 | بيت الدرج
م2 | 45.24 | اجمالي تلابيس الجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 2.2 | اجمالي الفتحات
م2 | 43.04 | اجمالي اعمال تلابيس الجدران لبيت الدرج
م2 | 604.15 | إجمالي تلابيس الجدران للادوار الأرضي و الأول وبيت الدرج
ملاحظات | اعمال التلابيس الخارجية |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 24.84 | 1 | 1.2 | 1 | 20.7 | الممر من الداخل
| 18.53 | 1 | 0.68 | 1 | 27.25 | المرايا من الداخل
| 6.825 | 6.5 | 2.1 | 1 | 0.5 | الاعمدة الخارجية للمر
م2 | 50.195 | إجمالي التلابيس الخارجية للدور الأرضي
الدور الأول /
| 32.7 | 1 | 1.2 | 1 | 27.25 | الممر من الداخل
| 18.53 | 1 | 0.68 | 1 | 27.25 | المرايا من الداخل
| 6.825 | 6.5 | 2.1 | 1 | 0.5 | الاعمدة الخارجية للمر
م2 | 58.055 | إجمالي التلابيس الخارجية للدور الأول
بيت الدرج والذروة/
| 24.75 | 1 | 3 | 1 | 8.25 | بيت الدرج
| 61.44 | 1 | 1.2 | 1 | 51.2 | الذروة
م2 | 86.19 | اجمالي تلابيس الجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 2.2 | اجمالي الفتحات
م2 | 83.99 | إجمالي تلابيس الجدران لبيت الدرج والذروة
م2 | 192.24 | إجمالي التلابيس الخارجية للادوار الأرضي و الأول والذروة وبيت الدرج
أعمال البلاط /
ملاحظات | بلاط موزايكو 25 *25 سم |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 87.75 | 3 | 1 | 4.5 | 6.5 | الفصول
| 37.44 | 1 | 1 | 1.6 | 23.4 | الممر
| 15.51 | 1 | 1 | 3.3 | 4.7 | تحت بيت الدرج
| 4.62 | 1 | 1 | 1.4 | 3.3 | بسطة الدرج
| 3.939 | 1 | 1 | 1.3 | 3.03 | المدخل امام الرامب
م2 | 149.259 | إجمالي بلاط الموزايكو للدور الارضي
الدور الأول /
| 87.75 | 3 | 1 | 4.5 | 6.5 | الفصول
| 4.62 | 1 | 1 | 1.4 | 3.3 | بسطة الدرج
| 37.44 | 1 | 1 | 1.6 | 23.4 | الممر
م2 | 129.81 | إجمالي بلاط الموزايكو للدور الاول
م2 | 279.069 | إجمالي البلاط الموزايكو للادوار الأرضي و الأول
عيسى مبارك أبوعيشه
ملاحظات | وزرات سيراميك |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 66 | 3 | 1 | 1 | 22 | الفصول
| 19.05 | 1 | 1 | 1 | 19.05 | الممر (الجدار الحجر)
| 20.1 | 1 | 1 | 1 | 20.1 | الممر (الجدار البلك)
| 12.7 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | تحت سحبة السلم الاولى
النائم 30سم ، القائم 15سم | 9.9 | 22 | 1 | 1 | 0.45 | نعلة الدوسات
3.3 * 1.5 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | نعلة البسطة
| 9.9 | 22 | 1 | 1 | 0.45 | نعلة الدوسات (جهة جسر دربزين السلم)
لعدد (3) دوسة من الجهتين. | 2.7 | 6 | 1 | 1 | 0.45 | نعلة دوسات المدخل (1)
لعدد (3) دوسة من الجهتين. | 2.7 | 6 | 1 | 1 | 0.45 | نعلة دوسات المدخل (2)
م2 | 143.95 | إجمالي وزرات الدور الارضي
الدور الأول/
| 66 | 3 | 1 | 1 | 22 | الفصول
| 26.5 | 1 | 1 | 1 | 26.5 | الممر (الجدار الحجر)
| 20.1 | 1 | 1 | 1 | 20.1 | الممر (الجدار البلك)
النائم 30سم ، القائم 15سم | 9.9 | 22 | 1 | 1 | 0.45 | نعلة الدوسات
3.3 * 1.5 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | نعلة البسطة
| 9.9 | 22 | 1 | 1 | 0.45 | نعلة الدوسات (جهة جسر دربزين السلم)
م2 | 138.7 | إجمالي وزرات الدور الاول
م2 | 282.65 | إجمالي وزرات سيراميك للادوار الارضي و الاول
ملاحظات | درج موزايكو للمداخل ، مصبوب على بيته |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
عدد (3) دوسة | 9.09 | 3 | 1 | 1 | 3.03 | المدخل الاول
عدد (3) دوسة | 8.49 | 3 | 1 | 1 | 2.83 | المدخل الثاني
م.ط. | 17.58 | اجمالي الدرج موزايكو للمداخل ، مصبوب على بيته
ملاحظات | درج موزايكو للسلالم بالاسمنت الابيض ، مصبوب على بيته |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
عدد (22) دوسة | 33 | 22 | 1 | 1 | 1.5 | درج موزايكو لسلالم الدور الارضي
عدد (22) دوسة | 33 | 22 | 1 | 1 | 1.5 | درج موزايكو لسلالم الدور الاول
م.ط. | 66 | اجمالي الدرج موزايكو للسلالم بالاسمنت الابيض ، مصبوب على بيته
أعمال الحديد والالمنيوم والخشب /
ملاحظات | نوافذ المنيوم |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 15.6 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | W1
| 6 | 12 | 0.5 |  | 1 | Arch of W1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
م2 | 28.8 | إجمالي النوافذ الالمنيوم للدور الأرضي
الدور الأول /
| 15.6 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | W1
| 6 | 12 | 0.5 |  | 1 | Arch of W1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
| 4.16 | 4 | 1.3 | 0.8 | 1 | W3
م2 | 32.96 | إجمالي النوافذ الالمنيوم للدور الأول
م2 | 61.76 | إجمالي النوافذ الالمنيوم للادوار الأرضي و الأول
ملاحظات | أبواب حديد رص |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي/
| 8.8 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 8.8 | إجمالي ابواب حديد رص للدور الأرضي
الدور الأول/
| 6.6 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 6.6 | إجمالي ابواب حديد رص للدور الأول
بيت الدرج/
| 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 2.2 | إجمالي ابواب حديد رص لبيت الدرج
م2 | 17.6 | إجمالي ابواب حديد رص لمبنى المدرسة كاملاً
ملاحظات | شبك حماية للنوافذ مصبعات |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 15.6 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | W1
| 6 | 12 | 0.5 |  | 1 | Arch of W1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
م2 | 28.8 | إجمالي شبك حماية النوافذ للدور الأرضي
الدور الأول /
| 15.6 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | W1
| 6 | 12 | 0.5 |  | 1 | Arch of W1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
| 4.16 | 4 | 1.3 | 0.8 | 1 | W3
م2 | 32.96 | إجمالي شبك حماية النوافذ للدور الأول
م2 | 61.76 | إجمالي شبك حماية النوافذ للادوار الأرضي و الأول
ملاحظات | سلم بحاري |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | سلم بحاري
م.ط. | 4 | إجمالي السلم البحاري
ملاحظات | دربزين للسلالم |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 14.8 | 4 | 1 | 1 | 3.7 | دربزين لكل سحبة
| 0.6 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | البهو بين السحبتين
م.ط. | 15.4 | إجمالي الدربزين للسلالم
ملاحظات | دربزين حديد للممرات |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 34.2 | 12 | 1 | 1 | 2.85 | دربزين امامي
| 6 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | دربزين جانبي
| 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | دربزين الرامب
م.ط. | 47.2 | إجمالي الدربزين الحديد للممرات
ملاحظات | شراير خشبية قطاع (1*4) هنش ، خشب سويدي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
21م سفلية ،22م علوبة ،2.4 .حول السبورات | 272.4 | 6 | 1 | 1 | 45.4 | الفصول
م.ط. | 272.4 | اجمالي الشراير الخشبية قطاع (1*4) هنش ، خشب سويدي
ملاحظات | سبورات فيبر 3*1.1م |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | الفصول
عدد | 6 | اجمالي السبورات الفيبر 3*1.1م
أعمال الدهانات /
ملاحظات | اعمال الدهان الاملشن للسقوف |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
دهان الأسقف | 87.75 | 3 | 1 | 4.5 | 6.5 | فصول
| 10.23 | 2 | 1 | 1.55 | 3.3 | شواحط السلم
| 4.95 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 | بسطة السلم
| 37.44 | 1 | 1 | 1.6 | 23.4 | الممرات
الجسور الساقطة | 17.784 | 2 | 0.38 | 1 | 23.4 | B2
| 1.0875 | 1 | 1 | 0.05 | 21.75 | فصمة الجسر B2
| 23.94 | 14 | 0.38 | 1 | 4.5 | B3
| 0.675 | 3 | 1 | 0.05 | 4.5 | فصمة الجسر B3
| 3.375 | 3 | 1 | 0.25 | 4.5 | بطن الجسر B3
| 3.534 | 6 | 1 | 0.38 | 1.55 | B4
| 1.1625 | 3 | 0.25 | 1 | 1.55 | B4 بطن الجسر
م2 | 191.928 | اجمالي الدهان الاملشن لاسقف الدور الأرضي
الدور الأول /
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول | النوع
دهان الأسقف | 87.75 | 3 | 1 | 4.5 | 6.5 | فصول
| 10.23 | 2 | 1 | 1.55 | 3.3 | شواحط السلم
| 4.95 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 | بسطة السلم
| 37.44 | 1 | 1 | 1.6 | 23.4 | الممرات
الجسور الساقطة | 17.784 | 2 | 0.38 | 1 | 23.4 | B2
| 1.0875 | 1 | 1 | 0.05 | 21.75 | فصمة الجسر B2
| 23.94 | 14 | 0.38 | 1 | 4.5 | B3
| 0.675 | 3 | 1 | 0.05 | 4.5 | فصمة الجسر B3
| 3.375 | 3 | 1 | 0.25 | 4.5 | بطن الجسر B3
| 3.534 | 6 | 1 | 0.38 | 1.55 | B4
| 1.1625 | 3 | 0.25 | 1 | 1.55 | B4 بطن الجسر
م2 | 191.928 | اجمالي الدهان الاملشن لاسقف الدور الأول
بيت الدرج/
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول | النوع
| 14.85 | 1 | 1 | 4.5 | 3.3 | بيت الدرج
م2 | 14.85 | اجمالي الدهان الاملشن لاسقف بيت الدرج
م2 | 398.706 | اجمالي الدهان الاملشن لاسقف الادوار الأرضي والأول وبيت الدرج
ملاحظات | اعمال الدهان الزيتي للجدران |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 191.4 | 3 | 2.9 | 1 | 22 | فصول
| 36.25 | 1 | 2.9 | 1 | 12.5 | جدران السلم
| 62.64 | 1 | 2.9 | 1 | 21.6 | جدران الممر
| 1.74 | 6 | 2.9 | 1 | 0.1 | فصمات الاعمدة في الممر
| 0.87 | 6 | 2.9 | 1 | 0.05 | فصمات الاعمدة في الفصول
| 20.9 | 1 | 2.2 | 1 | 9.5 | مخزن تحت بيت الدرج
| 15.6 | 2 | 1 | 1 | 7.8 | الجسر المقلوب لدربزين السلالم (من الجهتين)
م2 | 329.4 | اجمالي الدهان الزيتي للجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 15.6 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | W1
| 4.68 | 12 | 0.39 |  | 1 | Arch of W1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
| 8.8 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 36.28 | اجمالي الفتحات
م2 | 293.12 | إجمالي اعمال الدهان الزيتي لجدران الدور الأرضي
الدور الأول /
| 191.4 | 3 | 2.9 | 1 | 22 | فصول
| 36.25 | 1 | 2.9 | 1 | 12.5 | جدران السلم
| 58.29 | 1 | 2.9 | 1 | 20.1 | جدران الممر
| 1.74 | 6 | 2.9 | 1 | 0.1 | فصمات الاعمدة في الممر
| 0.87 | 6 | 2.9 | 1 | 0.05 | فصمات الاعمدة في الفصول
| 15.6 | 2 | 1 | 1 | 7.8 | الجسر المقلوب لدربزين السلالم (من الجهتين)
م2 | 304.15 | اجمالي الدهان الزيتي الجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 15.6 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | W1
| 4.68 | 12 | 0.39 |  | 1 | Arch of W1
| 7.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | W2
| 2.08 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1 | W3
| 6.6 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 36.16 | اجمالي الفتحات
م2 | 267.99 | إجمالي الدهان الزيتي لجدران الدور الأول
بيت الدرج/
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 45.24 | 1 | 2.9 | 1 | 15.6 | بيت الدرج
م2 | 45.24 | اجمالي الدهان الزيتي لجدران بيت الدرج
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 2.2 | اجمالي الفتحات
م2 | 43.04 | إجمالي الدهان الزيتي لجدران بيت الدرج
م2 | 604.15 | إجمالي اعمال الدهان الزيتي لجدران الادوار الأرضي و الأول وبيت الدرج
ملاحظات | اعمال الدهانات الخارجية |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
الدور الأرضي /
| 24.84 | 1 | 1.2 | 1 | 20.7 | الممر من الداخل
| 18.53 | 1 | 0.68 | 1 | 27.25 | المرايا من الداخل
| 6.825 | 6.5 | 2.1 | 1 | 0.5 | الاعمدة الخارجية للمر
م2 | 50.195 | إجمالي الدهانات الخارجية للدور الأرضي
الدور الأول /
| 32.7 | 1 | 1.2 | 1 | 27.25 | الممر من الداخل
| 18.53 | 1 | 0.68 | 1 | 27.25 | المرايا من الداخل
| 6.825 | 6.5 | 2.1 | 1 | 0.5 | الاعمدة الخارجية للمر
م2 | 58.055 | إجمالي اعمال الدهانات الخارجية لدور الأول
بيت الدرج والذروة/
| 24.75 | 1 | 3 | 1 | 8.25 | بيت الدرج
| 61.44 | 1 | 1.2 | 1 | 51.2 | الذروة
م2 | 86.19 | اجمالي الدهانات الخارجية الجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | D1
م2 | 2.2 | اجمالي الفتحات
م2 | 83.99 | إجمالي دهانات الجدران لبيت الدرج والذروة
م2 | 192.24 | إجمالي االدهانات الخارجية للادوار الأرضي و الأول والذروة وبيت الدرج
أعمال والطبقة العازلة
ملاحظات | طبقة عازلة للسطوح |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
مع 10سم دخول في الجدران | 130.4 | 1 | 1 | 130.4 |  | سطح المدرسة
| 15.975 | 1 | 1 | 3.55 | 4.5 | سطح بيت الدرج
م2 | 146.375 | اجمالي أعمال والطبقة العازلة
أعمال الموقع /
ملاحظات | رصيف حول المبنى |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | الواجهة الشمالية (الجانبية)
| 7.9 | 1 | 1 | 1 | 7.9 | الواجهة الجنوبية (الجانبية)
| 26.2 | 1 | 1 | 1 | 26.2 | الواجهة الشرقية (الخلفية)
| 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | الواجهة الغربية (امامية)
م.ط. | 51.3 | اجمالي الرصيف حول المبنى
ملاحظات | سارية العلم |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | سارية العلم
عدد | 1 | اجمالي سارية العلم
ملاحظات | التشجير وتحسين البيئة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
مقطوعية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | تشدير وتحسين البيئة
مقطوعية | 1 | اجمالي غرس شتلات من أشجار المنطقة
ملاحظات | مواسير تصريف مياه الامطار قطر (4هنش) |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | تصريف بيت الدرج
| 24 | 4 | 1 | 1 | 6 | تصريف مبنى المدرسة من السطح الى الارض
| 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | تصريف مبنى المدرسة من الارض الى الخزان
م.ط. | 42 | اجمالي مواسير تصريف مياه الامطار قطر (4هنش)
الاعمال الكهربائية /
ملاحظات | توريد وتركيب مأخذ كهرباء قوة 13 A |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | الفصول
عدد | 12 | اجمالي مأخذ كهرباء قوة 13 A
ملاحظات | توريد وتركيب جرس مدرسي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | جرس مدرسي لدوريين
عدد | 2 | اجمالي الجرس المدرسي
ملاحظات | توريد وتركيب وحدة انارة فلورسنت2*140 |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | الفصول
عدد | 24 | اجمالي توريد وتركيب وحدة انارة فلورسنت2*140
ملاحظات | توريد وتركيب وحدة اضاءة عادية مع غطاء نصف كروي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | ممر الدور الارضي
| 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | ممر الدور الاول
لمبتين تحت كل سحبة | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | سحبات السلالم
عدد | 18 | اجمالي وحدة اضاءة عادية مع غطاء نصف كروي
ملاحظات | توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية 100 امبير 3 فاز |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | لوحة التوزيع الرئيسية
عدد | 1 | اجمالي لوحة التوزيع الرئيسية
ملاحظات | توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية 63 أمبير12 خط |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | لوحة فرغية للثلاثة الادوار
عدد | 2 | اجمالي لوحة توزيع فرعية 63 أمبير12 خط
ملاحظات | توصيل التيار الكهربائي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | توصيل التيار الكهربائي
مقطوعية | 1 | اجمالي توصيل التيار الكهربائي
ملاحظات | كابل كهرباء نحاسي مقاس ( 4*16 + 1*10) مم2 |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | من اللوحة الفرعية للدور الارضي الى الرئيسية
| 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | من اللوحة الفرعية للدور الاول الى الرئيسية
م.ط. | 20 | اجمالي كابل كهرباء نحاسي مقاس ( 4*16 + 1*10) مم2
ملاحظات | كابل كهرباء نحاسي مقاس ( 4*25 + 1*16) مم2 |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | كابل نحاسي مقاس ( 4*25 + 1*16) مم2
م.ط. | 25 | اجمالي كابل كهرباء نحاسي مقاس ( 4*25 + 1*16) مم2
ملاحظات | التأريض |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | التأريض
مقطوعية | 1 | اجمالي التأريض
ملاحظات | توريد وتركيب قاطع اتوماتيكي A60 |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | توريد وتركيب قاطع اتوماتيكي A60
عدد | 2 | اجمالي التأريض
ملاحظات | عمل لوحة اسمية معدنية للمشروع |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عمل لوحة اسمية معدنية للمشروع
عدد | 1 | اجمالي عمل لوحة اسمية معدنية للمشروع
ملاحظات | توريد وتركيب لوحة رخامية للمشروع |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | توريد وتركيب لوحة رخامية للمشروع
عدد | 1 | اجمالي توريد وتركيب لوحة رخامية للمشروع

## ملخص كميات الخزان1 (hidden)
مشروع انشاء ( 6 فصول + خزان حصاد مياة امطار + 5 حمامات + بيارة صرف ) بمحمع الخير - عزلة حذران - مديرية التعزية - محافظة تعز
كميات خزان حصاد المياه حجم (30 م3)
م | بيان الأعمال | الوحدة | اجمالي الكمية
1 | حفر التربة | M3 | 68
2 | خرسانة عادية للارضيات مع الصولنج | M2 | 12
3 | الخرسانة المسلحة لارضية وسقف الخزان . | M3 | 9.8145
4 | مباني حجر جعم | M3 | 5.6
5 | مباني الجدران الحجرية مربوع أسود (بازلت او جرانيت) | M3 | 21.6
6 | تلبيس الجدران والسقوف، إسمنت بورتلاندي . | M2 | 58.6925
7 | عزل ايبوكسي لجدار وسقف وارضية الخزان | M2 | 58.6925
8 | غطاء من الحديد المجلفن مع الهندراب | عدد | 1
21 | سلم بحاري | LM | 4

## حصر الخزان (hidden)
بسم اللة الرحمن الرحيم
جداول حساب الكميات التفصيلي
مشروع انشاء ( 6 فصول + خزان حصاد مياة امطار + 5 حمامات + بيارة صرف ) بمحمع الخير - عزلة حذران - مديرية التعزية - محافظة تعز
ثانياً : الخزان الارضي /
ملاحظات | الحفر لجسم الخزان |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 68 | 1 | 3.4 | 4 | 5 | الحفر
م3 | 68 | اجمالي الحفر لجسم الخزان
ملاحظات | خرسانة عادية للارضيات مع الصولنج |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | خرسانة عادية للارضيات مع الصولنج
م2 | 12 | اجمالي خرسانة عادية للارضيات مع الصولنج لأرضية الخزان
ملاحظات | مباني حجر الجعم |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 5.6 | 1 | 0.7 | 0.5 | 16 | مباني حجر الجعم
م3 | 5.6 | اجمالي مباني مباني حجر الجعم
ملاحظات | مباني الجدران الحجرية |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 21.6 | 1 | 2.7 | 0.5 | 16 | مباني الجدران الحجرية
م3 | 21.6 | اجمالي مباني الجدران الحجرية
ملاحظات | خرسانة مسلحة للخزان |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2.6145 | 1 | 0.2 | 3.15 | 4.15 | أرضية الخزان
| 1.6 | 1 | 0.4 | 0.25 | 16 | الميدة
| 0.32 | 1 | 0.02 |  | 16 | نعلة بين قاعدة و جدران الخزان
| 4 | 1 | 0.2 | 4 | 5 | سقف الخزان
| 1.28 | 1 | 0.2 | 0.4 | 16 | الجسور الخزان
م3 | 9.8145 | اجمالي خرسانة مسلحة للخزان
ملاحظات | اعمال التلابيس للخزان |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 10.3125 | 1 | 1 | 2.75 | 3.75 | أرضية الخزان
| 32.5 | 1 | 2.5 | 1 | 13 | جدران الخزان
| 3.25 | 1 | 0.25 |  | 13 | نعلة بين قاعدة و جدران الخزان
| 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | سقف الخزان
| 1.12 | 1 | 0.4 | 1 | 2.8 | جوانب فتحة الخزان
م2 | 59.1825 | اجمالي تلابيس الخزان
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 0.49 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | فتحة الخزان
| 0.49 | اجمالي الفتحات
م2 | 58.6925 | اجمالي اعمال التلابيس للخزان
ملاحظات | غطاء من الحديد |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | غطاء من الحديد المجلفن مع الهندراب
م2 | 1 | اجمالي غطاء من الحديد
ملاحظات | سلم بحاري |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | سلم بحاري
م.ط. | 4 | إجمالي السلم البحاري

## ملخص كميات الحمات (hidden)
مشروع انشاء ( 6 فصول + خزان حصاد مياة امطار + 5 حمامات + بيارة صرف ) بمحمع الخير - عزلة حذران - مديرية التعزية - محافظة تعز
كميات 5حمامات مع الرامب
م | بيان الأعمال | الوحدة | اجمالي الكمية
1 | حفر التربة | M3 | 13.98
2 | الردم بالتربة النظيفة . | M3 | 3.1455
3 | خرسانة عادية 10 سم، 150كجم/سم2، تحت كرسي الاساسات. | M2 | 13.98
4 | خرسانة خفيفة التسليح لارضية الحمامات. | M3 | 2.4
5 | الخرسانة المسلحة للميدة الارضية . | M3 | 3.725
6 | الخرسانة المسلحة للاعتاب والسقوف والجسور . | M3 | 9.1928
7 | رامب خرساني للمعاقين . | M2 | 3.6
8 | مباني حجر مربوع أسود (بازلت او جرانيت) | M3 | 9.4365
9 | مباني حجر الواجهات نصف وقيص والمرد | M2 | 60.058
10 | مباني بلك مفرغ 15 سم، أتوماتيكي | M2 | 32.87
11 | تلبيس السقوف، إسمنت بورتلاندي . | M2 | 27.575
12 | تلبيس الجدران، إسمنت بورتلاندي | M2 | 43.224
13 | تلبيس الجدران الخارجية ، إسمنت بورتلاندي | M2 | 18.108 | 88.907
14 | بلاط محبب لارضية الحمامات بلاط سيراميك . | M2 | 21.99
15 | بلاط قيشاني لجدران الحمامات. | M2 | 85.52
16 | وزرات سيراميك | LM | 41.8
17 | درج الرخام للمداخل. | LM | 4
18 | نوافذ المنيوم . | M2 | 3.2
19 | أبواب حديد مرصوص . | M2 | 12.32
20 | شبك حماية للنوافذ . | M2 | 3.2
21 | سلم بحاري | LM | 4
22 | دهان أمليشن للسقوف . | M2 | 26.075
23 | دهان زيتي مطفي للجدران . | M2 | 43.224
24 | دهان بلاستيكي محبب مقاوم للرطوبة للجدران الخارجية . | M2 | 18.108 | 87.407
25 | طبقة عازلة للسطوح | M2 | 47.12
26 | طبقة عازلة للارضيات | M2 | 21.99
27 | رصيف حول المبنى . | M2 | 23.2
28 | مغسلة وجة افرنجي | NO | 4
29 | سيفون ارضي: | NO | 6
30 | مرحاض شرقي | NO | 2
31 | مرحاض افرنجي | NO | 2
32 | مراوح شفط (30*30) | NO | 6
33 | حوض قدم ارضي | NO | 2
34 | معالجة التربة من الارضة . | M2 | 0
35 | غرف تفتيش مقاس 50*50سم | NO | 2
36 | غرف تفتيش70*70سم | NO | 1
37 | توريد وتركيب حنفيات كروم قطر 1/2 | NO | 4
38 | مواسير لتصريف مياة المجاري قطر 6 هنش | LM | 5
39 | مواسير لتصريف مياة المجاري قطر 4 هنش | LM | 10
40 | مواسير لتصريف مياة المجاري قطر 3 هنش | LM | 12
41 | مواسير لتصريف مياة المجاري قطر 2 هنش | LM | 6
42 | خزان فيبر جلاس سعة 1.5م3. | NO | 2
43 | توريد وتركيب مضخة قدرة 1 حصان: | NO | 1
44 | توريد وتركيب مأخذ كهرباء قوة 13 A | NO | 4
45 | توريد وتركيب مأخذ كهرباء قوة 32 A: | NO | 4
46 | توريد وتركيب مفتاح ثنائي | NO | 4
47 | توريد وتركيب مفتاح ثلاثي | NO | 0
48 | توريد وتركيب لمبات انارة نصف كروية مقاومة للرطوبة | NO | 8
49 | توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية 6 خط، 1 فاز: | NO | 1
50 | توصيل التيار الكهربائي | NO | 1

## حصر الحمامات (hidden)
بسم اللة الرحمن الرحيم
جداول حساب الكميات التفصيلي
مشروع انشاء ( 6 فصول + خزان حصاد مياة امطار + 5 حمامات + بيارة صرف ) بمحمع الخير - عزلة حذران - مديرية التعزية - محافظة تعز
ثالثا : الحمامات /
تخطيط وتسوية الموقع /
ملاحظات | تسوية الموقع |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | تسوية الموقع
مقطوعية | 1 | اجمالي تسوية الموقع
ملاحظات | تخفيف الأثر البيئي خلال فترة المشروع |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | تخفيف الأثر البيئي خلال فترة المشروع
مقطوعية | 1 | اجمالي تخفيف الأثر البيئي خلال فترة المشروع
أعمال الحفر والردم /
ملاحظات | حفر مبنى المدرسة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 9.84 | 1 | 1 | 0.6 | 16.4 | حفر أساسات مبنى محور A&C
| 4.14 | 1 | 1 | 0.6 | 6.9 | حفر أساسات مبنى محور 1,6
م3 | 13.98 | اجمالي حفر الاساسات
حساب مقدار كمية الاعمال الانشائية وخصمها من اجمالي الكمية للردم
ملاحظات | 1.398 | 1 | 0.1 | 13.98 |  | خرسانة عادية تحت كرسي الاساسات
| 9.4365 | 9.4365 |  |  |  | مباني حجر اسود للكرسي
م3 | 10.8345 | اجمالي الاعمال الانشائية التي سيتم خصمها
م3 | 3.1455 | اجمالي الردم
ملاحظات | خرسانة عادية تحت مباني الجدران |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 9.84 | 1 | 1 | 0.6 | 16.4 | محور A,D
| 4.14 | 1 | 1 | 0.6 | 6.9 | محور 1,6
م2 | 13.98 | اجمالي الخرسانة العادية تحت القواعد والاساسات
ملاحظات | خرسانة خفيفة التسليح لارضيات الحمامات |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول |  |  | 9.4
| 2.4 | 1 | 0.1 | 24 |  | أرضيات الحمامات | 7.9 | 8
م2 | 2.4 | اجمالي خرسانة خفيفة التسليح لارضيات الحمامات |  |  |  |  | 7.9 | 6
ملاحظات | خرسانة مسلحة للميد |  |  |  |  | النوع | 5.2 | 23.4
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول |  | 21
| 2.25 | 1 | 0.4 | 0.25 | 22.5 | GB1
| 1.475 | 1 | 0.4 | 0.25 | 14.75 | GB2
م3 | 3.725 | اجمالي الخرسانة المسلحة للميد
م3 | 6.125 | اجمالي الخرسانة المسلحة للأرضيات والميدة
ملاحظات | اعمال الخرسانة المسلحة للأعتاب |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 0.104 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | W1
| 0.144 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | W2
| 0.208 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | D1
| 0.088 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | D2
م3 | 0.544 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة للأعتاب
السقف والجسور / | الدور الأرضي /
ملاحظات | اعمال خرسانة مسلحة للسقف والجسور |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 5.6544 | 1 | 0.12 | 47.12 |  | بلاطة
| 2.166 | 1 | 0.38 | 0.25 | 22.8 | B1
| 0.8284 | 1 | 0.38 | 0.2 | 10.9 | B2
م3 | 8.6488 | اجمالي اعمال الخرسانة المسلحة لسقف والجسور
ملاحظات | عمل رامب خرساني |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 3.6 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | الرامب الخرساني
م2 | 3.6 | اجمالي الرامب الخرساني
أعمال المباني/
ملاحظات | مباني حجر الكرسي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 7.3395 | 1 | 0.9 | 0.35 | 23.3 | مباني حجر مربوع بازلت
| 2.097 | 1 | 0.9 | 0.1 | 23.3 | مباني حجر مربوع بازلت
م3 | 9.4365 | اجمالي مباني حجر الكرسي
ملاحظات | اعمال مباني حجر واجهات نصف وقيص |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 25.256 | 1 | 3.08 | 1 | 8.2 | الواجهة الامامية
| 25.256 | 1 | 3.08 | 1 | 8.2 | الواجهة الخلفية
| 25.066 | 2 | 3.02 | 1 | 4.15 | الواجهة الجانبية
م2 | 75.578 | اجمالي مباني حجر واجهات نصف وقيص
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
فتحات نوافذ الالمنيوم | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | W1
| 1.2 | 4 | 0.6 | 1 | 0.5 | W2
| 8.8 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | D1
| 3.52 | 2 | 2.2 | 0.8 | 1 | D2
م2 | 15.52 | اجمالي الفتحات
م2 | 60.058 | اجمالي مباني حجر واجهات نصف وقيص
ملاحظات | اعمال مباني بلك مفرغ 15 سم، أتوماتيكي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
القواطع الداخلية /
| 20.115 | 1 | 2.7 | 1 | 7.45 | قاطع مابين الحمامات والصالة
| 9.315 | 1 | 2.7 | 1 | 3.45 | قاطع داخلي حمامات الطلاب والطالبات
| 12.32 | 2 | 3.08 | 1 | 2 | قاطع داخلي بين الحمامات
م2 | 41.75 | اجمالي البلك 15سم
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 4.4 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | D1
| 3.52 | 2 | 2.2 | 0.8 | 1 | D2
| 0.52 | 2 | 0.2 | 1 | 1.3 | عتب D1
| 0.44 | 2 | 0.2 | 1 | 1.1 | عتبD2
م2 | 8.88 | اجمالي الفتحات
م2 | 32.87 | اجمالي مباني بلك مفرغ 15 سم، أتوماتيكي للحمامات
أعمال التلابيس /
ملاحظات | اعمال تلابيس السقوف |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
سقوف الحمامات /
تلابيس الأسقف | 6 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | حمامات الطلاب والطالبات
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | حمام المعاقين
| 4.745 | 1 | 1 | 1.3 | 3.65 | صالة حمامات الطالبات
| 4.745 | 1 | 1 | 1.3 | 3.65 | صالة حمامات الطلاب
| 4.085 | 1 | 0.38 | 1 | 10.75 | B2
م2 | 27.575 | اجمالي تلابيس الاسقف للحمامات
ملاحظات | اعمال تلابيس الجدران |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
جدران الحمامات الداخلية /
| 12.32 | 2 | 0.88 | 1 | 7 | حمامات الطلاب والطالبات
| 14.08 | 2 | 0.88 | 1 | 8 | حمام المعاقين
| 8.712 | 1 | 0.88 | 1 | 9.9 | صالة حمامات الطالبات
| 8.712 | 1 | 0.88 | 1 | 9.9 | صالة حمامات الطلاب
م2 | 43.824 | اجمالي تلابيس الجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 0.6 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | W1
م2 | 0.6 | اجمالي الفتحات
م2 | 43.224 | إجمالي تلابيس الجدران الداخلية الحمامات
ملاحظات | اعمال التلابيس الخارجية |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
جدران الحمامات الخارجية /
| 14.3 | 1 | 0.5 | 1 | 28.6 | البلكونات في بلاطة السقف
| 2.8 | 2 | 1 | 0.35 | 4 | محيط النوافذ W1
| 0.308 | 4 | 1 | 0.35 | 0.22 | محيط النوافذ W2
| 0.7 | 2 | 1 | 1 | 0.35 | اعتاب الابوب D1
م2 | 18.108 | اجمالي تلابيس الجدران
م2 | 18.108 | إجمالي تلابيس الجدران الخارجية الحمامات
أعمال البلاط /
ملاحظات | بلاط سيراميك للارضيات |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | حمامات الطلاب والطالبات
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | حمام المعاقين
| 4.745 | 1 | 1 | 1.3 | 3.65 | صالة حمامات الطالبات
| 4.745 | 1 | 1 | 1.3 | 3.65 | صالة حمامات الطلاب
م2 | 21.99 | إجمالي بلاط السيراميك لارضيات للحمامات
ملاحظات | بلاط قيشاني للجدران |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 30.8 | 2 | 2.2 | 1 | 7 | حمامات الطلاب والطالبات
| 35.2 | 2 | 2.2 | 1 | 8 | حمام المعاقين
| 21.78 | 1 | 2.2 | 1 | 9.9 | صالة حمامات الطالبات
| 21.78 | 1 | 2.2 | 1 | 9.9 | صالة حمامات الطلاب
م2 | 109.56 | اجمالي بلاط الجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 13.2 | 6 | 2.2 | 1 | 1 | D1
| 7.04 | 4 | 2.2 | 1 | 0.8 | D2
| 1.4 | 2 | 0.7 | 1 | 1 | W1
| 2.4 | 4 | 0.6 | 1 | 1 | W2
م2 | 24.04 | اجمالي الفراغات
م2 | 85.52 | إجمالي البلاط القيشاني للجدران
ملاحظات | وزرات سيراميك |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | حمامات الطلاب والطالبات
| 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | حمام المعاقين
| 9.9 | 1 | 1 | 1 | 9.9 | صالة حمامات الطالبات
| 9.9 | 1 | 1 | 1 | 9.9 | صالة حمامات الطلاب
م.ط | 41.8 | إجمالي وزرات
ملاحظات | درج رخام للمداخل |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
عدد (2) دوسة | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | المدخل الاول
عدد (2) دوسة | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | المدخل الثاني
م.ط. | 4 | اجمالي الدرج الرخام للمداخل
أعمال الحديد والالمنيوم والخشب /
ملاحظات | نوافذ المنيوم |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | W1
| 1.2 | 4 | 0.6 | 1 | 0.5 | W2
م2 | 3.2 | إجمالي النوافذ الالمنيوم
ملاحظات | أبواب حديد رص |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 8.8 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | D1
| 3.52 | 2 | 2.2 | 1 | 0.8 | D2
م2 | 12.32 | إجمالي ابواب حديد رص
ملاحظات | شبك حماية للنوافذ مصبعات |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | W1
| 1.2 | 4 | 0.6 | 1 | 0.5 | W2
م2 | 3.2 | إجمالي شبك حماية النوافذ
ملاحظات | سلم بحاري |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | سلم بحاري
م.ط. | 4 | إجمالي السلم البحاري
أعمال الدهانات /
ملاحظات | اعمال الدهان الاملشن للسقوف |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
تلابيس الأسقف | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | حمامات الطلاب والطالبات
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | حمام المعاقين
| 4.745 | 1 | 1 | 1.3 | 3.65 | صالة حمامات الطالبات
| 4.745 | 1 | 1 | 1.3 | 3.65 | صالة حمامات الطلاب
| 4.085 | 1 | 0.38 | 1 | 10.75 | B2
م2 | 26.075 | اجمالي الدهان الاملشن لسقوف
ملاحظات | اعمال الدهان الزيتي للجدران |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
تلابيس الجدران | 12.32 | 2 | 0.88 | 1 | 7 | حمامات الطلاب والطالبات
| 14.08 | 2 | 0.88 | 1 | 8 | حمام المعاقين
| 8.712 | 1 | 0.88 | 1 | 9.9 | صالة حمامات الطالبات
| 8.712 | 1 | 0.88 | 1 | 9.9 | صالة حمامات الطلاب
م2 | 43.824 | اجمالي الدهان الزيتي للجدران
حساب مقدار الفراغات وخصمها من اجمالي الكمية
| 0.6 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | W1
م2 | 0.6 | اجمالي الفتحات
م2 | 43.224 | اجمالي الدهان الزيتي للجدران
ملاحظات | اعمال الدهانات الخارجية |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 14.3 | 1 | 0.5 | 1 | 28.6 | البلكونات في بلاطة السقف
| 2.8 | 2 | 1 | 0.35 | 4 | محيط النوافذ W1
| 0.308 | 4 | 1 | 0.35 | 0.22 | محيط النوافذ W2
| 0.7 | 2 | 1 | 1 | 0.35 | اعتاب الابوب D1
م2 | 18.108 | إجمالي الدهانات الخارجية للدور الأرضي
أعمال والطبقة العازلة /
ملاحظات | طبقة عازلة للسطوح |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 47.12 | 1 | 1 | 47.12 |  | سطح الحمامات
م2 | 47.12 | اجمالي الطبقة العازلة للسطح
ملاحظات | طبقة عازلة للأرضيات |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | حمامات الطلاب والطالبات
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | حمام المعاقين
| 4.745 | 1 | 1 | 1.3 | 3.65 | صالة حمامات الطالبات
| 4.745 | 1 | 1 | 1.3 | 3.65 | صالة حمامات الطلاب
م2 | 21.99 | اجمالي الطبقة العازلة
أعمال الموقع /
ملاحظات | رصيف حول المبنى |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 8.05 | 1 | 1 | 1 | 8.05 | الواجهة الامامية
| 8.15 | 1 | 1 | 1 | 8.15 | الواجهة الخلفية
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | الواجهة الجانبية
م.ط. | 23.2 | اجمالي الرصيف حول المبنى الحمامات
الاعمال الصحية /
ملاحظات | مغسلة افرنجي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | صالة حمامات الطالبات
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | صالة حمامات الطلاب
عدد | 4 | اجمالي المغاسل الافرنجي
ملاحظات | سيفون ارضي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | للحمامات والصالات
عدد | 6 | اجمالي السيفون الارضي
ملاحظات | مرحاض شرقي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمامات الطلاب والطالبات
عدد | 2 | اجمالي المرحاض الشرقي
ملاحظات | مرحاض افرنجي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمام المعاقين
عدد | 2 | اجمالي مرحاض افرنجي
ملاحظات | مراوح شفط 30*30 |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | حمامات الطلاب والطالبات
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | حمام المعاقين
عدد | 6 | اجمالي مراوح شفط 30*30
ملاحظات | حوض قدم ارضي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمام المعاقين
عدد | 2 | اجمالي حوض قدم ارضي
ملاحظات | غرفة تفتيش |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | غرفة تفتيش 50*50
عدد | 2 | اجمالي غرفة تفتيش
ملاحظات | غرفة تفتيش |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | غرفة تفتيش 70*70
عدد | 1 | اجمالي غرفة تفتيش
ملاحظات | توريد وتركيب حنفيات كروم قطر 1/2 |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمامات الطلاب والطالبات
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمام المعاقين
عدد | 4 | اجمالي توريد وتركيب حنفيات كروم قطر 1/2
ملاحظات | مواسير بلاستيك للمجاري قطر (6هنش) |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | من غرف التفتيش الي البيارة
م.ط. | 5 | اجمالي مواسير بلاستيك للمجاري قطر (6هنش)
ملاحظات | مواسير بلاستيك للمجاري قطر (4هنش) |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | من الحمامات الى غرف البيارة
م.ط. | 10 | اجمالي مواسير بلاستيك للمجاري قطر (4هنش)
ملاحظات | مواسير بلاستيك للمجاري قطر (3هنش) |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | بين السيفونات الارضية الى عرف التفتيش
م.ط. | 12 | اجمالي مواسير بلاستيك للمجاري قطر (3هنش)
ملاحظات | مواسير بلاستيك للمجاري قطر (2هنش) |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | من المغاسل الي السيفونات
م.ط. | 6 | اجمالي مواسير بلاستيك للمجاري قطر (2هنش)
ملاحظات | خزان مياه فيبرجلاس سعة 1.5م3 |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | خزان مياه فيبرجلاس سعة 1.5م3
عدد | 2 | اجمالي خزان مياه فيبرجلاس سعة 1.5م3
ملاحظات | توريد وتركيب مضخة قدرة 1.5 حصان |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | توريد وتركيب مضخة قدرة 1.5 حصان
عدد | 1 | اجمالي توريد وتركيب مضخة قدرة 1.5 حصان
الاعمال الكهربائية /
ملاحظات | توريد وتركيب مأخذ كهرباء قوة 13 A |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمامات الطلاب والطالبات
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمام المعاقين
عدد | 4 | اجمالي مأخذ كهرباء قوة 13 A
ملاحظات | توريد وتركيب مأخذ كهرباء قوة 20 A: |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمامات الطلاب والطالبات
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | حمام المعاقين
عدد | 4 | اجمالي مأخذ كهرباء قوة 20 A
ملاحظات | توريد وتركيب مفتاح ثنائي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | حمامات الطلاب وحمام المعاقين
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | حمامات الطالبات وحمام المعاقين
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | صالة الحمامات
عدد | 4 | اجمالي توريد وتركيب مفتاح ثنائي
ملاحظات | توريد وتركيب مفتاح ثلاثي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | صالة حمام الطلاب والطلبات
عدد | 0 | اجمالي توريد وتركيب مفتاح ثلاثي
ملاحظات | توريد وتركيب لمبات انارة نصف كروية مقاومة للرطوبة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمامات الطلاب والطالبات
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | حمام المعاقين
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | صالة حمامات الطلاب
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | صالة حمامات الطلبات
عدد | 8 | اجمالي لمبات انارة نصف كروية مقاومة للرطوبة
ملاحظات | توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية 63 أمبير12 خط |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | لوحة فرغية للحمامات
عدد | 1 | اجمالي لوحة توزيع فرعية 63 أمبير12 خط
ملاحظات | توصيل التيار الكهربائي |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | توصيل التيار الكهربائي
عدد | 1 | اجمالي توصيل التيار الكهربائي

## ملخص كميات البيارة (hidden)
مشروع انشاء ( 6 فصول + خزان حصاد مياة امطار + 5 حمامات + بيارة صرف ) بمحمع الخير - عزلة حذران - مديرية التعزية - محافظة تعز
كميات البيارة ابعاد 6م*3.4*7.6
م | بيان الأعمال | الوحدة | اجمالي الكمية
1 | حفر التربة | M3 | 84
2 | مباني الجدران الحجرية مربوع أسود (بازلت او جرانيت) | M3 | 51.8
3 | الخرسانة المسلحة لسقف البيارة . | M3 | 6.3
4 | غطاء خرساني سمك 15سم بابعاد90سم*90سم | عدد | 1

## حصر البيارة (hidden)
بسم اللة الرحمن الرحيم
جداول حساب الكميات التفصيلي
مشروع انشاء ( 6 فصول + خزان حصاد مياة امطار + 5 حمامات + بيارة صرف ) بمحمع الخير - عزلة حذران - مديرية التعزية - محافظة تعز
رابعاُ : البيارة /
ملاحظات | الحفر لجسم البيارة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 84 | 1 | 7 | 2.4 | 5 | الحفر
م3 | 84 | اجمالي الحفر لجسم البيارة
ملاحظات | مباني البيارة الحجرية |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 51.8 | 1 | 7 | 0.5 | 14.8 | مباني البيارة الحجرية
م3 | 51.8 | اجمالي مباني البيارة الحجرية
ملاحظات | خرسانة مسلحة لسقف البيارة |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 4.08 | 1 | 0.2 | 3.4 | 6 | السقف
| 2.22 | 1 | 0.3 | 0.5 | 14.8 | الجسور
م3 | 6.3 | اجمالي خرسانة مسلحة لسقف البيارة
ملاحظات | غطاء خرساني |  |  |  |  | النوع
| الاجمالي | عدد | الارتفاع | العرض | الطول
| 4.08 | 1 | 0.2 | 3.4 | 6 | غطاء خرساني سمك 15سم بابعاد90سم*90سم